## enero
| ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" DEL META | VERSION 1 | CODIGO FR-ESTRI-05
| LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTERILIZACION | FECHA VIGENCIA 2019/01/29 | DOCUMENTO CONTROLADO
Fecha:____________
Centro de Atención: _____________________ |  | Odontologo. Responsable: _____________
ITEM |  | C | NC | Observaciones
TALENTO HUMANO
Dispone de personal que realiza el proceso
Se encuentra horario de esterilizacion
Se encuentra socializado el manual de esterilización al personal.
Se encuentra evaluado el manual de esterilización al personal.
En personal tiene claro el proceso de esterilizacion
En personal guarda las normas de bioseguridad
INFRAESTRUCTURA
Se cuenta con tomas eléctricas
Se cuenta con buena iluminación
Ventanas Cerradas
No uso de Ventiladores
Material de pisos, techos y paredes son lavables
Material de los muebles lavable
Se cuenta con una buena limpieza (piso limpios, techo, mesones )
Se encuentra delimitadas las areas de proceso
Se encuentra señalizado el Servicio de Esterilización por areas de proceso
DOTACION Y MANTENIMIENTO
Se cuenta con equipos para esterilizar
Los esterilizadores cuentan con programa de mantenimiento
Cuenta con gafas protectoras al ingreso a esterilizacion para su uso
Cuenta con batas al ingreso a esterilizacion para su uso
Cuenta con guantes al ingreso a esterilizacion para su uso
Disponibilidad de Incubadora para manejo de controles biológicos
Estanterías para almacenaje de superficies lavables y con estantes arriba del piso al menos 25 cm. y a 6 cm. de la pared.
Cubetas plásticas profundas, de acuerdo a la cantidad de instrumental a lavar y cepillos para lavado.
Cubetas de transporte de equipos estériles debidamente marcados para el traslado seguro de los equipos fuera de la central de esterilización.
Cubetas de transporte de equipos contaminados, debidamente marcados para el traslado seguro de los equipos fuera de la central de esterilización.
Cubetas plásticas profundas, de acuerdo a la cantidad de instrumental a lavar y cepillos para lavado.
Se encuentra registros de mantenimientos realizados a los equipos de esterilización
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Se cuenta con insumos de detergente enzimático
Se cuenta con insumos de desinfectante (Glutaldehido)
Se cuenta con Cinta testigo
Se cuenta con el Indicador Químico
Se cuenta con el Indicador Biologico
PROCESOS ASISTENCIALES
Se cuenta con manual de esterilizacion
Cuenta con el protocolo de lavado de manos
Cuenta con el guia de manejo del Control biologico
Cuenta con el guia en caso de indicador biologico positivo
Cuenta con el protocolo de bioseguridad
cuenta con un sistema de verificacion de integralidad del dispositivo esteril, identificando cualquier deterioro que comprometa la permanencia de la esterilidad
Cuenta con sistema de verificacion de cumplimiento en las normas de almacenamiento del producto esterilizado que garantice el mantenimiento de las condiciones de esterilizacion del producto esterilizado dentro y fuera de la central de esterilizacion: urgencias. (termohigrometro)
Cuenta con sistema de verificacion de cumplimiento en las normas de almacenamiento del producto esterilizado que garantice el mantenimiento de las condiciones de esterilizacion del producto esterilizado dentro y fuera de la central de esterilizacion: salas de partos.(termohigrometro)
Cuenta con sistema de verificacion de cumplimiento en las normas de almacenamiento del producto esterilizado que garantice el mantenimiento de las condiciones de esterilizacion del producto esterilizado dentro y fuera de la central de esterilizacion: hospitalizacion.(termohigrometro)
Se encuentra los procesos definidos según el Manual de Esterilización (área de limpieza, desinfección, esterilización almacenamiento).
REGISTROS
Se encuentra bien diligenciados el formato de esterilización (FR-ESTERI-01)
Se encuentra bien diligenciados el formato de Uso y Reuso (FR- ESTERI- 02 )
Se encuentra bien diligenciados el formato de esterilización del control biologico (FR- ESTERI - 03)
Se encuentra registrados los consecutivos del instrumental en las historias clinicas
Se encuentra registradas de la descripcion de los paquetes a esterilizar
Se encuentra registrado el Indicador (Cinta testigo) por carga y fecha
Se encuentra registrado el Indicador Químico por carga
Se encuentra registrado la etiqueta del Indicador Biologico
se tiene planes de mejoramiento evidenciados en caso de salir el control biologico positivo ( en el comité de Infecciones intrahospitalario y seguridad de paciente)
Hoja de vida de equipo (autoclaves)
Se encuentra registros de mantenimientos realizados a los equipos de esterilización
Se encuentra registro de validacion de la instalacion del autoclave
Se encuentra registro de calibracion del Autoclave