## Plantilla de Cargue
|  | A. LUGAR DONDE OCURRIÓ EL EVENTO ADVERSO O INCIDENTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [6 empty] | B. INFORMACIÓN PACIENTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  |  |  |  | C. IDENTIFICACIÓN DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO SOSPECHOSO (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [17 empty] | D. EVENTO ADVERSO O INCIDENTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  |  |  | E. GESTIÓN REALIZADA (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [12 empty] | F. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [9 empty] | G. INFORMACIÓN REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO Y REPORTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  | H. GESTION ENTE TERRITORIAL (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  |  | I. GESTION INVIMA (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio)
# (numere cada reporte) | CÓDIGO INTERNO ASIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN | A1. Nombre de la Institución | A2. Departamento | A3. Ciudad | A4. Dirección | A5. NIT | A6. Nivel de Complejidad (si aplica) | A7. Naturaleza | B1.Tipo de Identificación | B2. Identificación | B3.Sexo | B4.Edad | B5.Edad en | C1. Nombre Comercial del Reactivo de Diagnostico In Vitro | C2. Registro sanitario o permiso de comercialización | C3.Expediente | C4.Código Unico del Reactivo de Diagnostico In Vitro | C5.Código Tipo Diagnostico In Vitro | C6. Lote | C7. Referencia | C8Fecha de vencimiento | C9. Procedencia | C10.Requiere cadena de frio | C11.Temperatura almacenamiento requerida | C12.Categoría del reactivo según el riesgo (Decreto 3770 de 2004) | C13.Se cumplieron con las condiciones de almacenamiento según especificaciones del fabricante | C14.¿Se realiza recepción frente a especificaciones técnicas del RDIV? | C15.¿El producto cuenta con certificado de análisis? | C16. Nombre o Razón social del Fabricante | C17. Nombre o razón social del importador y/o distribuidor | C18. Servicio o Área de funcionamiento del reactivo en el momento del efecto indeseado | D1.Fecha del incidente dd/mm/aaaa | D2. Descripción del incidente | D3. Desenlace del incidente adverso | D4 Otro ¿Cuál? | E1.¿La institución tiene implementado un programa de gestión de riesgos? | E2.¿Se realizó algún tipo de análisis del Incidente? | E3.¿Qué herramienta utilizó para el análisis del evento adverso o incidente? | E4. Otro Cual | E5.¿Se detectó la causa que generó el efecto indeseado? | E6. Causa probable del efecto indeseado | E7. Descripción de la Causa | E8. Codigo de la Causa | E9. ¿Inició acciones de mejoramiento (preventivas/correctivas)? | E10. Describa las acciones emprendidas | E11.Reportó al Importador/Distribuidor /fabricante | E12.Fecha Reporte al Importador/ Distribuidor/fabricante | E13.Fecha de envió del Reactivo de Diagnostico in vitro a Distribuidor/ Importador / fabricante | F1. Nombre | F2. Profesión | F3. Organización | F4. Dirección | F5. Teléfono | F6. Departamento | F7.Ciudad | F8.Correo electrónico Institucional | F9.Fecha de notificación de IPS dd/mm/aaaa | F10. Autoriza la divulgación de la información y origen del reporte | G1.Tipo de Reportante | G2.Estado del Reporte | H1. Fecha | H2. Gestión | H3. Estado | I1. Fecha | I2. Observaciones

## Reporte Masivo Trimestral
|  | A. LUGAR DONDE OCURRIÓ EL EVENTO ADVERSO O INCIDENTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [6 empty] | B. INFORMACIÓN PACIENTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  |  |  |  | C. IDENTIFICACIÓN DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO SOSPECHOSO (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [17 empty] | D. EVENTO ADVERSO O INCIDENTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  |  |  | E. GESTIÓN REALIZADA (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [12 empty] | F. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) | [9 empty] | G. INFORMACIÓN REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO Y REPORTE (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  | H. GESTION ENTE TERRITORIAL (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio) |  |  | I. GESTION INVIMA (Tenga en cuenta que ningún campo del reporte puede quedar vacio)
# (numere cada reporte) | CÓDIGO INTERNO ASIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN | A1. Nombre de la Institución | A2. Departamento | A3. Ciudad | A4. Dirección | A5. NIT | A6. Nivel de Complejidad (si aplica) | A7. Naturaleza | B1.Tipo de Identificación | B2. Identificación | B3.Sexo | B4.Edad | B5.Edad en | C1. Nombre Comercial del Reactivo de Diagnostico In Vitro | C2. Registro sanitario o permiso de comercialización | C3.Expediente | C4.Código Unico del Reactivo de Diagnostico In Vitro | C5.Código Tipo Diagnostico In Vitro | C6. Lote | C7. Referencia | C8.Fecha de vencimiento | C9. Procedencia | C10.Requiere cadena de frio | C11.Temperatura almacenamiento requerida | C12.Categoría del reactivo según el riesgo (Decreto 3770 de 2004) | C13.Se cumplieron con las condiciones de almacenamiento según especificaciones del fabricante | C14.¿Se realiza recepción frente a especificaciones técnicas del RDIV? | C15.¿El producto cuenta con certificado de análisis? | C16. Nombre o Razón social del Fabricante | C17. Nombre o razón social del importador y/o distribuidor | C18. Servicio o Área de funcionamiento del reactivo en el momento del efecto indeseado | D1.Fecha del incidente dd/mm/aaaa | D2. Descripción del incidente | D3. Desenlace del incidente adverso | D4 Otro ¿Cuál? | E1.¿La institución tiene implementado un programa de gestión de riesgos? | E2.¿Se realizó algún tipo de análisis del Incidente? | E3.¿Qué herramienta utilizó para el análisis del evento adverso o incidente? | E4. Otro Cual | E5.¿Se detectó la causa que generó el efecto indeseado? | E6. Causa probable del efecto indeseado | E7. Descripción de la Causa | E8. Codigo de la Causa | E9. ¿Inició acciones de mejoramiento (preventivas/correctivas)? | E10. Describa las acciones emprendidas | E11.Reportó al Importador/Distribuidor /fabricante | E12.Fecha Reporte al Importador/ Distribuidor/fabricante | E13.Fecha de envió del Reactivo de Diagnostico in vitro a Distribuidor/ Importador/fabricante | F1. Nombre | F2. Profesión | F3. Organización | F4. Dirección | F5. Teléfono | F6. Departamento | F7.Ciudad | F8.Correo electrónico Institucional | F9.Fecha de notificación de IPS dd/mm/aaaa | F10. Autoriza la divulgación de la información y origen del reporte | G1.Tipo de Reportante | G2.Estado del Reporte | H1. Fecha | H2. Gestión | H3. Estado | I1. Fecha | I2. Observaciones
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
[41 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0
Note on AG2: Diligencie en esta columna la fecha de lo contrario si no aplica colocar fecha diligencie con cero (0)
Note on B47: Laura Daniela Sanchez: Espera especificaciones

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL REPORTE MASIVO TRIMESTRAL POR PARTE DE LOS ACTORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVOVIGILANCIA
INTRODUCCIÓN
El cargue masivo de reportes trimestrales en el Aplicativo Web de Reactivovigilancia, está dirigido a los Prestadores de Servicios de Salud, Fabricantes e Importadores de Reactivos de Diagnostico In Vitro, para la notificación de incidentes.
La opción de “Cargue Masivo” es la herramienta para el ingreso de la información de uno o más reportes trimestrales de manera simultánea a través de un archivo Excel que contiene toda la información relacionada con el caso presentado. A continuación se describe la forma como debe cargarse el archivo Excel al Sistema de Reactivovigilancia, con el paso a paso que establece los lineamientos para la generación de la Plantilla de Cargue, con las consideraciones a tener en cuenta para cada uno de los campos que lo conforman, entre las que se encuentran el tipo de dato, la longitud, obligatoriedades ya que los campos de obligatorio cumplimiento se deben diligenciar, no exceder el límite de caracteres y/o no cumple con el tipo de dato, la plantilla trimestral no podrá ser cargada.
LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE LA PLANTILLA DE CARGUE EN ARCHIVO EXCEL
1. Seleccione la Hoja Reporte Masivo Trimestral
2. Enumere los reportes que requiere ingresar. Debajo del último registro la fila debe quedar vacía.
3. Diligencie todos los campos del reporte que cumplan con las especificaciones del dato. Podrá consultarlas en la hoja Especificaciones por campo
4.Copie todas las filas diligenciadas en la hoja Reporte Masivo Trimestral y peguelas en la hoja plantilla de cargue con opción de pegado valores (los datos deben quedar sin formato)
Opciones de pegado - Valores
5. Guarde el archivo con el nombre sugerido o escriba otro nombre según su preferencia y seleccione la ubicación de destino en una carpeta del disco duro o en la nube donde quiera guardarlo, de esta manera podrá iniciar el cargue de la información en el Aplicativo Web de Reactivovigilancia, seleccionando el archivo en la ubicación correspondiente.
PASOS PARA EL CARGUE DEL ARCHIVO EXCEL EN EL APLICATIVO WEB DE REACTIVOVIGILANCIA
1. Ingrese a la página web del Invima link con Reactivovigilancia ubique su rol (Prestadores de Servicios de Salud-Profesionales Independientes o Fabricantes -Importadores) de clic en Ingrese al Aplicativo Web
2. Acceda con su Usuario y Clave, ubique en el menú desplegable opciones de Reactivovigilancia el link Reporte Masivo Trimestral
3. Clic en el botón cargar plantilla de reporte trimestral con evento, aparecerá una ventana emergente en la opción Buscar Archivo, seleccione el archivo de Excel que guardó con los reportes trimestrales. En el navegador de internet active la opción permitir ventanas emergentes y/o pop-up
4. El sistema precargará el archivo dando clic en el botón cargar archivo y en la grilla de edición podrá visualizar los reportes que estén en el archivo de Excel.
5. Al final de la grilla ubique el botón validar plantilla trimestral, el sistema iniciará el proceso de validación si no presenta error generará un mensaje indicando que la plantilla cumple con los controles de validación y habilitará el botón Cargar Reportes Trimestrales con Evento.
6. Si el proceso de validación presenta error, el sistema desplegará un listado general de los errores encontrados indicando la línea y el tipo de error. Para corregirlos puede editar sobre la misma grilla ubicando en la columna “opciones” que se encuentra al final de cada registro, haciendo clic en el lápiz o corrigiendo sobre el archivo en Excel y cargándolo nuevamente en el sistema. También puede exportar en archivo excel el listado de los errores de validación.
7. Una vez corregidos los errores, dar clic en el botón validar plantilla trimestral hasta que habilite la opción Cargar reporte trimestral con evento, al dar clic el sistema presentará una ventana que confirma el ingreso exitoso de la información y enviará el detallado de los reportes a su correo electrónico.
La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter confidencial y se utilizará únicamente con fines sanitarios. El Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1979).
Paso 1. Seleccione la Hoja Reporte Masivo Trimestral
Paso 2. Enumere los reportes que requiere ingresar. Debajo del último registro la fila debe quedar vacía.
Paso 3. Diligencie todos los campos del reporte que cumplan con las especificaciones del dato.
4.Copie todas las filas diligenciadas en la hoja Reporte Masivo Trimestral y péguelas en la hoja plantilla de cargue con opción de pegado - valores (los datos deben quedar sin formato)
Importante. Recuerde limpiar (clik derecho y eliminar) siempre las filas que se encuentren bajo el último registro en la hoja de cálculo. Si excede el límite de caracteres y/o no cumple con el tipo de dato, la plantilla trimestral no podrá ser cargada

## Especificaciones por campo
NOMBRE DEL CAMPO | DESCRIPCIÓN | número máx. de caracteres permitido | Tipo de dato
# (numere cada reporte) | Número consecutivo que se asigna a cada reporte | N/A | alfanumérico
CÓDIGO INTERNO ASIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN | Número de identificación asignado para la trazabilidad del reporte por parte la Organización | N/A | alfanumérico
A1. Nombre de la Institución | Indique el nombre completo de la Institución donde ocurrió el incidente. (si desconoce el nombre de la Institución donde ocurrió el incidente digite "desconocido") | 30 | Campo de texto
A2. Departamento (si el evento ocurrió en Bogotá seleccionar BOGOTA D.C. en departamento y ciudad) | Indique el departamento de ubicación de la Institución mencionada en el campo A1. Si fue notificado directamente por un paciente a su organización indique el departamento de procedencia. | 27 | Selección por lista desplegable
A3. Ciudad (si el evento ocurrió en Bogotá seleccionar BOGOTA D.C. en departamento y ciudad) | Indique la ciudad o municipio de ubicación de la Institución mencionada en el campo A2. | 27 | Selección por lista desplegable
A4. Dirección | Indique la Dirección de la institucion donde ocurrio el incidente, Ejemplo: Carrera 29A No 72-40 | 30 | Campo de texto alfa numerico
A5. NIT (sin guion '-' del dígito de verificación) campo numérico | Indique el número de identificación tributario de la Institución mencionada en campo A1. (sin caracter '-' del dígito de verificación). Si desconoce el NIT marque cero (0). | 30 | Campo de texto alfa numerico
A6. Nivel de Complejidad (si aplica) | Este campo solo aplica a los Prestadores de Servicios de Salud, que corresponda a la Institución referenciada en el campo A1. Indique el nivel de complejidad bajo, medio o alto y si no aplica seleccionar (N/A). | 1 | Selección por lista desplegable
A7. Naturaleza (pública, mixta o privada) | Marque la opción, pública cuando la Institución sea de capital estatal, privada cuando la institución sea de capital privado, o mixta si la institución tiene capital público y privado. | 7 | Selección por lista desplegable
B1.Tipo de Identificación | Seleccione el tipo de identificación del paciente: CC: Cédula de ciudadanía TI: Tarjeta de identidad; RC: Registro Civil; CE: Cédula de Extranjería; PS: Pasaporte MI: Menor sin identificación; AI: Adulto sin identificación; HC: Historia Clínica. En caso de que no afecte paciente colocar AI | 2 | Selección por lista desplegable
B2. Identificación | Adjunto, incluya el número correspondiente, el cual permitirá realizar la trazabilidad al interior de la Institución, en caso de requerirse investigaciones adicionales del reporte. La identidad del paciente se mantiene en estricta confidencialidad por el INVIMA. Si desconoce o no existe paciente implicado en el desenlace del efecto indeseado marque cero (0) | 13 | Campo alfa numerico
B3.Sexo (femenino o masculino) | Marque el sexo del paciente femenino o masculino. En caso de que no afecte paciente marcar sin dato. | 9 | Selección por lista desplegable
B4.Edad (campo numérico no incluya caracteres especiales, ni texto) | Diligencie la edad del paciente en el momento del evento/incidente, en caso de que no afecte paciente marque cero (0) | 2 | numérico
B5.Edad en | Indicar unidades de tiempo en días, semanas, meses o años. En caso de que no afecte paciente marcar sin dato. | 7 | Selección por lista desplegable
C1. Nombre Comercial del Reactivo de Diagnostico In Vitro (no exceder el límite de caracteres) | El nombre comercial o de propiedad del reactivo de diagnostico in vitro sospechoso que se ubica en la etiqueta del producto o en el inserto (ideal escribir el nombre del registro sanitario). | 100 | Campo de texto alfanumerico
C2. Registro sanitario o permiso de comercialización (incluir la palabra INVIMA p.e. INVIMA 2020RD-000123) | Revise la etiqueta del producto y reporte el número de registro sanitario iniciando con la palabra INVIMA. Puede verificarlos en la página del Invima: www.invima.gov.co link Consulte el registro sanitario. COLOCAR INVIMA Y LUEGO ESPACIO Y EL NUMERO DE REGISTRO SANITARIO | 25 | alfanumérico
C3. Expediente asociado al Registro sanitario (En www.invima.gov.co link Consulte el registro sanitario) | Número del expediente asociado al Registro Sanitario del Reactivo de Diagnostico In Vitro | 10 | numérico
C4.Código Unico del Reactivo de Diagnostico In Vitro (Su valor será 1 hasta que sea reglamentado por MinSalud el estándar de datos y codificación para Reactivos de Diagnostico en Colombia) | Su valor será 1 hasta que sea reglamentado por MinSalud el estándar de datos y codificación para reactivos de Diagnostico in vitro en Colombia | 10 | numérico
C5.Código Tipo Diagnostico In Vitro (Su valor será 1 hasta que sea reglamentado por MinSalud el estándar de datos y codificación para Reactivos de Diagnostico en Colombia) | Elegir el reactivo, de acuerdo a la lista desplegable | 10 | numérico
C6. Lote | Diligencie el lote asociado con el Reactivo de Diagnostico in vitro sospechoso tal y como aparece en la etiqueta | 10 | alfanumérico
C7. Referencia | Diligencie la referencia asociada con el Reactivo de Diagnostico In Vitro sospechoso tal y como aparece en la etiqueta, si no cuenta con referencia diligenciar NO CUENTA | 50 | alfanumérico
C8.Fecha de vencimiento | Indique la fecha de vencimiento exacta relacionada en la etiqueta del Reactivo de Diagnostico in vitro.dia, mes y año dd/mm/aaaa. En caso que no tenga el dato de la fecha diligenciar con cero (0) | (Formato dd/mm/aaaa) | (Formato dd/mm/aaaa)
C9.Procedencia | Indique si el reactivo de diagnostico in vitro sospechoso es importado o nacional | 10 | Selección por lista desplegable
C10.Requiere cadena de frio | indique si el reactivo de diagnostico in vitro requiere cadena de frio | 2 | Selección por lista desplegable
C11.Temperatura almacenamiento requerida | indique la temperatura de almacenamiento del reactivo de diagnostico in vitro sospechoso indicada por el fabricante (Rango) | 15 | Campo de texto alfa numerico
C12.Categoría del reactivo según el riesgo (Decreto 3770 de 2004) | Marque la categoria del reactivo de diagnostico sospechoso según la clasificada en el registro sanitario | 10 | Selección por lista desplegable
C13.Se cumplieron con las condiciones de almacenamiento según especificaciones del fabricante | Indique si el reactivo de diagnostico in vitro sospecho se almaceno cumpliendo con las condiciones de almacenamiento dadas por el fabricante | 2 | Selección por lista desplegable
C14.¿Se realiza recepción frente a especificaciones técnicas del RDIV? | Indique si el Reactivo de Diagnostico in vitro cuenta con recepcion frente a las especificaciones tecnicas | 2 | Selección por lista desplegable
C15.¿El producto cuenta con certificado de análisis? | Indique si el Reactivo de Diagnostico in vitro cuenta con certificado de analisis | 2 | Selección por lista desplegable
C16. Nombre o Razón social del Fabricante | Indique el nombre o razón social del fabricante del Reactivo de Diagnostico In Vitro | 30 | Campo de alfa numerico
C17. Nombre o razón social del importador y/o distribuidor | Indique el nombre o razón social del importador o distribuidor del Reactivo de Diagnostico in vitro. El distribuidor para los Prestadores de Servicios de Salud equivale al proveedor directo del producto | 30 | Campo de alfa numerico
C18. Servicio o Área de funcionamiento del reactivo en el momento del efecto indeseado | Nombre del servicio de la Institución donde ocurrió el incidente | 20 | Selección por lista desplegable
D1.Fecha del incidente dd/mm/aaaa | Indique la fecha exacta o aproximada de ocurrencia del incidente. Si desconoce el día puede señalar solo el mes y el año. Si desconoce el día y el mes puede señalar solo el año dd/mm/aaaa. . En caso que no tenga el dato de la fecha diligenciar con cero (0) | (Formato dd/mm/aaaa) | (Formato dd/mm/aaaa)
D2. Descripción del incidente | Describa detalledamente el incidente con el reactivo de diagnostico in vitro sospechoso. | 1000 | Campo de texto
D3. Desenlace del incidente adverso | Indique cual fue el desenlace con la utilización del reactivo de diagnostico in vitro (Selección por lista desplegable) | 10 | Selección por lista desplegable
D4 Otro ¿Cuál? | Discriba si el desenlace fue diferente al de la lista despelegable del punto anterior , en caso de no presentar otra diligencie con la palabra NO | 100 | Campo de texto
E1.¿La institución tiene implementado un programa de gestión de riesgos? | Marcar SI o NO la institución cuenta con un sistema de gestion de Riesgo (Selección por lista desplegable) | 2 | Selección por lista desplegable
E2.¿Se realizó algún tipo de análisis del Incidente? | Marcar SI o NO la institución realizo algún tipo de analisis (Selección por lista desplegable) | 2 | Selección por lista desplegable
E3.¿Qué herramienta utilizó para el análisis del evento adverso o incidente? | Indicar que herramienta utilizo para el analisis (Selección por lista desplegable) | 10 | Selección por lista desplegable
E4. Otro Cual | Indicar si utilizo una herramienta diferente a la de la lista desplegable del punto anterior. en caso de no presentar otra herramienta diligencie con la palabra NO | 50 | Campo de texto
E5.¿Se detectó la causa que generó el efecto indeseado? | Marcar SI o NO la institución detecto la causa que genero el efecto indeseado (Selección por lista desplegable) | 2 | Selección por lista desplegable
E6. Causa probable del efecto indeseado (Código de causas NTC 5736:2009) | Conforme con el resultado obtenido del análisis de causas del incidente, indique el término de la causa, de acuerdo a la lista desplegable, de la Norma Técnica Colombiana 5736 del año 2009 “Dispositivos Médicos. Estructura de codificación para tipos de eventos adversos y sus causas”. | 10 | Selección por lista desplegable 5736 del año 2009
E7. Descripción de la Causa | Automaticamente se escoge de acuerdo con la selección de la causa probable del campo E6 | 10 | Selección por lista desplegable 5736 del año 2009
E8. Codigo de la Causa | Automaticamente se escoge de acuerdo con la selección de la causa probable del campo E6 | 10 | Selección por lista desplegable 5736 del año 2009
E9. ¿Inició acciones de mejoramiento (preventivas/correctivas)? | Marcar SI o NO la institución realizo acciones de mejoramiento (Selección por lista desplegable) | 2 | Selección por lista desplegable
E10. Describa las acciones emprendidas | De acuerdo con las causas identificadas, escriba las acciones correctivas y preventivas planteadas para contrarrestar el incidente. | 100 | Campo de texto alfanumerico
E11.Reportó al Importador/Distribuidor /fabricante | Marcar SI o NO la institución realizo el reporte al importador, distribuidor o al fabricante (Selección por lista desplegable) | 2 | Selección por lista desplegable
E12.Fecha Reporte al Importador/ Distribuidor/fabricante | Si la respuesta al campo E11 es afirmativa diligencie la fecha en la cual fue notificado el fabricante, importador o distribuidor. En caso contrario coloque 0 | (Formato dd/mm/aaaa) | (Formato dd/mm/aaaa)
E13.Fecha de envió del Reactivo de Diagnostico in vitro a Distribuidor/ Importador/fabricante | Indique la fecha de envío dd/mm/aaaa del reactivo de diagnostico in vitro fue enviado al fabricante/importador y/o distribuidor. En caso de que no se envíe marcar 0 | (Formato dd/mm/aaaa) | (Formato dd/mm/aaaa)
F1. Nombre | Indique el nombre del profesional de su Institución (reportante primario) que identifica y notifica el incidente al responsable del Programa Institucional de Reactivovigilancia. Para el caso de Fabricantes e Importadores diligencie el nombre del responsable del Programa Institucional de Reactivovigilancia inscrito ante el Invima. | 30 | Campo de texto
F2. Profesión | Indique la profesión del reportante primario. Para el caso de Fabricantes e Importadores diligencie la profesión del responsable del Programa Institucional de Reactivovigilancia inscrito ante el Invima. | 15 | Campo de texto
F3. Organización | Para el caso de Prestadores de Servicios de Salud el Nombre del área a la cual pertenece el reportante primario (Ej: laboratorio Clinico, Oficina de calidad, Patologia Etc) Para el caso de Fabricantes e Importadores diligencie la razón social. | 30 | Campo de texto
F4. Dirección | Dirección de domicilio de la Organización. No diligencie dirección de residencia o personal. | 50 | Campo alfanumerico
F5. Teléfono (campo numérico no incluya caracteres especiales max. 10 núm) | Teléfono de contacto fijo de la Organización o número celular. | 10 | Campo de texto numerico
F6. Departamento (Debe coincidir con el usuario en sesión. Si es de Bogotá, seleccionar BOGOTA D.C. en departamento y ciudad) | Diligencie el departamento ubicación de la Organización asociado al campo F7 ciudad o municipio. | 27 | Selección por lista desplegable
F7.Ciudad (Debe coincidir con el usuario en sesión, si es de Bogotá, seleccionar BOGOTA D.C. en departamento y ciudad) | Indique la ciudad o municipio de ubicación de la Organización. | 27 | Selección por lista desplegable
F8.Correo electrónico Institucional | Correo electrónico institucional del reportante primario o del responsable del Programa Institucional de Reactivovigilancia | 128 | alfanumérico
F9.Fecha de notificación de IPS dd/mm/aaaa | Fecha en la cual el responsable del Programa Institucional de Reactivovigilancia, notifica a la Secretaria Departamental o Distrital de Salud o al INVIMA sobre el incidente. . En caso que no tenga el dato de la fecha diligenciar con cero (0) | (Formato dd/mm/aaaa) | (Formato dd/mm/aaaa)
F10. Autoriza la divulgación de la información y origen del reporte | Indicar si se autoriza la divulgación del origen del reporte. Lista desplegable Si o NO | 2 | Selección por lista desplegable
G1.Tipo de Reportante | Seleccione el tipo de reportante de acuerdo a la lista desplegable | 10 | Selección por lista desplegable
G2.Estado del Reporte | Marque de acuerdo a la gestión realizada al reporte en estado Abierto, Seguimiento, Cerrado. Abierto (A): La organización recibe el reporte inicial del incidente por parte del reportante primario y no se ha generado ninguna acción. Seguimiento (S): La organización ha dado inicio a la investigación, realiza el análisis de causas y aplica las acciones correctivas y/o preventivas según el caso. Cerrado (C): Cuando se ha finalizado el plan de acción implementado minimizando el riesgo en la utilización del Reactivo de Diagnostico in vitro, y se puede dar cierre satisfactorio al reporte. | 11 | Selección por lista desplegable
H1. Fecha | no diligenciar el campo (dejar el campo vacio), campo que diligencia En territorial
H2. Gestión | no diligenciar el campo (dejar el campo vacio), campo que diligencia En territorial
H3. Estado | no diligenciar el campo (dejar el campo vacio), campo que diligencia En territorial
I1. Fecha | no diligenciar el campo (dejar el campo vacio), campo diligencia el Invima
I2. Observaciones | no diligenciar el campo (dejar el campo vacio), campo diligencia el Invima
Note on C1: Si excede el límite de caractéres y/o no cumple con el tipo de dato, la plantilla trimestral no podrá ser cargada

## Hoja2 (hidden)
[15 empty] | Términos de Causa | Descrpición de la causa | CODIGO DE LA CAUDA NTC 5736 | [8 empty] | BOGOTA | AMAZONAS | Muerte | IPS | C5.Código Tipo Diagnostico In Vitro | Prestador de Servicio de Salud | Abogado
Dias | Pública | Alto | Laboratorio clinico | Nacional | Si | Categoria I | Laboratorio clinico | RDIV de diagnóstico | Si | Si | Si | Antes del uso del RDIV | Falla del reactivo para desempeñarse como se esperaba con el uso correcto | Evento adverso | Calibración | Los resultados inexactos con dispositivos médicos de medición (por ejemplo, para temperatura, masa, pH, pruebas In vitro) debido a una calibración incorrecta. | 540 | CC | Femenino | SI | SI | Protocolo de Londres | SI | SI | A | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | Daño de una función o estructura corporal | BANCO DE COMPONENTES | Discos con Reactivos Antimicrobianos | Fabricante | Administrador de empresas
Semanas | Privada | Medio | Laboratorio salud pública | Importado | No | Categoria II | Laboratorio salud pública | Huérfano | No | No | No | Durante el uso del RDIV | Falso positivo | Incidente | Contaminación durante la producción | El dispositivo es afectado/impedido por la exposición a elementos extraños o contaminados en la producción, que no son removidos adecuadamente durante el proceso de fabricación. | 560 | TI | Masculino | NO | NO | AMFE | NO | NO | S | ABREGO | ARAUCA | Enfermedad o daño que amenace la vida | FABRICANTES | Reactivos Bioquímicos para Microbiología | Importador | Administrador de servicios de salud
Meses | Mixta | Bajo | Servicio Transfusional |  |  | Categoria III | Servicio transfusional | De Investigación |  |  |  | Déspues del uso del RDIV | Falso negativo |  | Contaminación post-producción | El dispositivo es afectado/impedido por la exposición a elementos extraños o contaminación, o la acumulación de contaminantes los cuales pueden afectar un componente, parte, o todo el dispositivo, p.e, partículas sintéticas o de caucho, suciedad externa/interna o residuos de fluido, sangre, tejidos entre otros. | 570 | RC | Sin Dato |  |  | Espina de pescado |  |  | C | ABRIAQUI | ATLANTICO | Requiere intervención médica o quirúrgica, para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal |  | Reactivos de Aglutininas Bacterianas (Febriles) | Profesional Independiente | Administrador en informática
Años |  | N/A | Banco de Sangre |  |  |  | Banco de Sangre | Otro, Cual? |  |  |  |  | Cambios en el aspecto fisico del RDIV |  | Diseño | Falla del dispositivo para realizar su función debido a un diseño y desarrollo inadecuado del proceso. | 580 | CE |  |  |  | Otro / cual |  |  |  | ACACIAS | BOGOTA D.C. | Hospitalización inicial o prolongada |  | Reactivos de Alfa-1-Antitripsina | Ente Territorial de Salud | Administrador en mercadeo y logística internacionales
Sin dato |  |  | Banco de Gametos |  |  |  | Banco de Tejidos | [5 empty] | Otra |  | Fecha de expiración | Uso de un dispositivo más allá de la fecha de expiración causando falla en éste. | 640 | PS | [7 empty] | ACANDI | BOLIVAR | No hubo daño |  | Reactivos de Alfa-2-Macroglobulina | MPS | Administrador en salud con énfasis en gestión de servicios de salud
|  |  | Banco de Tejidos |  |  |  | Banco de Gametos | [7 empty] | Falso Negativo | El dispositivo reporta incorrectamente algo que ha sido detectado o que no está dentro de un rango específico. | 650 | HC | [7 empty] | ACEVEDO | BOYACA | Otro ? |  | Reactivos de Anticuerpo para Virus Varicela-Zóster | Usuario | Administrador informática
[15 empty] | Falso positivo | El dispositivo reporta incorrectamente algo que ha sido detectado o que está dentro de un rango específico. | 660 | MI | [7 empty] | ACHI | CALDAS |  |  | Reactivos de Anticuerpos Anti Músculos Lisos |  | Anatomista
[15 empty] | Resultado falso de la prueba | En el caso de dispositivos médicos de diagnóstico in- Vitro (IVD) el dispositivo no cumple con sus características de desempeño específico (prueba de sensibilidad, especificidad, linealidad, estabilidad, interferencia, etc.) causando un resultado falso en la prueba. | 670 | AI | [7 empty] | AGRADO | CAQUETA |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antimitocondriales |  | Anestesiólogo
[15 empty] | Ambiente Inapropiado | Uso de un ambiente que produce la falla o mal funcionamiento de un dispositivo. | 690 | [8 empty] | AGUA DE DIOS | CASANARE |  |  | Reactivos de Anticuerpos anti-nADN |  | Arquitecto
[15 empty] | Instrucciones para uso y rotulado | Instrucciones inadecuadas o imprecisas para uso/etiquetado causando falla del dispositivo. | 710 | [8 empty] | AGUACHICA | CAUCA |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antinucleares (Sustrato Celular HEp-2) |  | Auxiliar de enfermería
[15 empty] | Escape/ sellado | Falla del dispositivo debido a una sustancia normalmente líquida o gaseosa, que se filtra dentro del dispositivo o falla del sello permitiendo la entrada de la sustancia al dispositivo o componente. | 720 | [8 empty] | AGUADA | CESAR |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antinucleares (Sustrato Celular KB) |  | Auxiliar de farmacia
[15 empty] | Fabricación | Falla en el sistema de calidad del fabricante causando el mal funcionamiento o falla de un dispositivo o componente, excluyendo causas de diseño. | 740 | [8 empty] | AGUADAS | CHOCO |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antinucleares (Sustrato de Tejidos) |  | Auxiliar de higiene oral
[15 empty] | Material | Material (es) de durabilidad limitada durante el uso del producto causando que el dispositivo médico funcione mal, por ejemplo, falla del adhesivo. | 750 | [8 empty] | AGUAZUL | CORDOBA |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antinucleares/Anti-nADN |  | Auxiliar de laboratorio
[15 empty] | Condiciones no higiénicas | Una falla en el dispositivo médico por un estado higiénico inapropiado del usuario o de las instalaciones del usuario. | 770 | [8 empty] | AGUSTIN CODAZZI | CUNDINAMARCA |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antitiroideos |  | Auxiliar de odontología
[15 empty] | No relacionado con el dispositivo | El tipo de evento no es relacionado con el dispositivo. | 780 | [8 empty] | AIPE | GUAINIA |  |  | Reactivos de Anticuerpos Antitiroideos- Microsomales |  | Auxiliar de sistemas
[15 empty] | Otros | Una causa de evento que no está incluida en esta tabla y donde esté relacionado un dispositivo durante el evento. | 790 | [8 empty] | ALBAN | GUAVIARE |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Acido Teicoico |  | Auxiliar en salud
[15 empty] | Empaque | Proceso de empaque inadecuados o inapropiados causando una falla en el dispositivo. | 800 | [8 empty] | ALBANIA | HUILA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Antipiel |  | Bacteriólogo
[15 empty] | Condiciones del paciente | Condición del paciente (posiblemente inesperada) conducen a una falla o desempeño deficiente, por ejemplo, tornillo de un implante se desprende debido a osteoporosis. | 820 | [8 empty] | ALCALA | LA GUAJIRA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Antitiroglobulina |  | Biofísico
[15 empty] | Aseguramiento de la calidad en la institución para la atención de salud | Procedimientos Inadecuados del aseguramiento de la calidad del cuidado de la salud identificados, por ejemplo, procesos de compra, inspecciones o instalaciones inapropiadas. | 850 | [8 empty] | ALDANA | MAGDALENA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Aspergilus |  | Bioingeniero
[15 empty] | Esterilización/desinfección/limpieza | Esterilización, desinfección o limpieza inadecuada. Esto incluye la exposición accidental a microorganismos o sustancias tóxicas (ejemplo: residuos de óxido de etileno). | 880 | [8 empty] | ALEJANDRIA | META |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Bordetella Pertussis |  | Bioingeniero de procesos
[15 empty] | Condiciones de almacenamiento | Condiciones de almacenamiento dispositivo (por ejemplo, temperatura del cuarto, humedad, exposición a la luz inapropiadas) que resultan en falla del dispositivo. | 890 | [8 empty] | ALGARROBO | NARIÑO |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Brucella |  | Biólogo
[15 empty] | Manipulación, falsificación, sabotaje | Un acto Intencional de manipulación del dispositivo perpetrado durante la fabricación del dispositivo (sabotaje) o durante el uso (alteración) resultando en el mal funcionamiento del dispositivo y/o afecta adversamente el tratamiento del paciente. | 900 | [8 empty] | ALGECIRAS | NORTE DE SANTANDER |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Candida Albicans |  | Bioquímico
[15 empty] | Entrenamiento | Entrenamiento inadecuado o falta de esta para el usuario del dispositivo. | 910 | [8 empty] | ALMAGUER | PUTUMAYO |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Células Antiparietales |  | Biotecnólogo
[15 empty] | Transporte y entrega | Irregularidades en el transporte y entrega de los dispositivos médicos causando el mal funcionamiento o falla del dispositivo o componente. | 920 | [8 empty] | ALMEIDA | QUINDIO |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Citomegalovirus |  | Cardiólogo
[15 empty] | Capacidad de Uso | Capacidad de uso significa las características que establecen la efectividad, eficiencia, capacidad de aprendizaje y satisfacción del operador. | 940 | [8 empty] | ALPUJARRA | RISARALDA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Citomegalovirus-Específicos de IgG |  | Cirujano
[15 empty] | Error de Uso | Un acto u omisión de un acto que tiene un resultado diferente al previsto por el fabricante o esperado por el operador causando una falla en el dispositivo. | 950 | [8 empty] | ALTAMIRA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Citomegalovirus-IgG/IgM |  | Cirujano plástico
[15 empty] | Desgaste | Cambios o deterioro de un dispositivo médico como resultado del uso a través del tiempo establecido, desgaste o mantenimiento de rutina que causa la falla del dispositivo. | 960 | [8 empty] | ALTO BAUDO | SANTANDER |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Clamydia Trachomatis |  | Citólogo
[15 empty] | digite la causa_probable | 0 | 0 | [8 empty] | ALTO BAUDO | SANTANDER |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Coccidiodes Immitis |  | Cosmetólogo
[26 empty] | ALVARADO | TOLIMA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Franciscella Tularensis |  | Delineante
[26 empty] | AMAGA | VALLE DEL CAUCA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Herpes Simplex |  | Dermatólogo
[26 empty] | AMALFI | VAUPES |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Herpes Simplex-Específicos de IgM |  | Dibujante
[26 empty] | AMBALEMA | VICHADA |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Hipersensibilidad a la Neumonitis |  | Diseñador
[26 empty] | ANAPOIMA | No aplica |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Histoplasma Capsulatum |  | Ecólogo
[26 empty] | ANCUYA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Micoplasma Pneumoniae |  | Economista
[26 empty] | ANDALUCIA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Rickettsia |  | Endocrinólogo
[26 empty] | ANDES |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Salmonella |  | Enfermera/o
[26 empty] | ANGELOPOLIS |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Sarampión (Rubeola) |  | Entomólogo
[26 empty] | ANGOSTURA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Sífiles-Treponema |  | Epidemiólogo
[26 empty] | ANOLAIMA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Sífilis-Reagina |  | Esteticista
[26 empty] | ANORI |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Sporothrix Schenckii |  | Farmacéutico
[26 empty] | ANSERMA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Virus de Paperas |  | Filólogo
[26 empty] | ANSERMANUEVO |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Virus de Rubeola |  | Físico médico
[26 empty] | ANZA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Virus de Rubeola-Específicos de IgM |  | Fisiólogo
[26 empty] | ANZOATEGUI |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Virus Epstein-Barr |  | Fisioterapeuta
[26 empty] | APARTADO |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos de Virus Epstein-Barr-Específicos IgM |  | Fisioterapeuta y kinesiólogo
[26 empty] | APIA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Humana |  | Foníatra
[26 empty] | APULO |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos Heterófilos (Mononucleosis Infecciosa) |  | Fonoaudiólogo
[26 empty] | AQUITANIA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos Múltiples de Hongos |  | Fonólogo
[26 empty] | ARACATACA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Entamoeba Histolítica |  | Forense
[26 empty] | ARANZAZU |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Hepatitis A |  | Ginecólogo
[26 empty] | ARATOCA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Hepatitis A-Específicos de IgM |  | Hematólogo
[26 empty] | ARAUCA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Hepatitis B Profunda |  | Hepatólogo
[26 empty] | ARAUQUITA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Hepatitis B Profunda-Específicos de IgM |  | Higienista oral
[26 empty] | ARBELAEZ |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Hepatitis B Superficial |  | Hispanista
[26 empty] | ARBOLEDA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Hepatitis C |  | Homeópata
[26 empty] | ARBOLEDAS |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Toxoplasma Gondii |  | Ingeniero automotriz
[26 empty] | ARBOLETES |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Toxoplasma Gondii-Específicos de IgM |  | Ingeniero biológico
[26 empty] | ARCABUCO |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos para Trichinella Spiralis |  | Ingeniero biomédico
[26 empty] | ARENAL |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos Receptores de Antitirotropina |  | Ingeniero biotecnológico
[26 empty] | ARGELIA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos Torch |  | Ingeniero civil
[26 empty] | ARIGUANI |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos/Antígenos de Sífilis-Treponema |  | Ingeniero de diseño de producto
[26 empty] | ARJONA |  |  |  | Reactivos de Anticuerpos/Antígenos para Hepatitis Be |  | Ingeniero de diseño y automatización electrónica
[26 empty] | ARMENIA |  |  |  | Reactivos de Antidexosirribonucleasa |  | Ingeniero de los Alimentos
[26 empty] | ARMERO |  |  |  | Reactivos de Antidexosirribonucleoproteína |  | Ingeniero de mantenimiento
[26 empty] | ARROYOHONDO |  |  |  | Reactivos de Antidexosirribonucleoproteína/anti-ADN |  | Ingeniero de materiales
[26 empty] | ASTREA |  |  |  | Reactivos de Antiestreptolisina O |  | Ingeniero de procesos
[26 empty] | ATACO |  |  |  | Reactivos de Antiestreptolisina O/Antidesoxirribonucleasa |  | Ingeniero de procesos industriales
[26 empty] | ATRATO |  |  |  | Reactivos de Antígeno Carcinoembrionario |  | Ingeniero de producción
[26 empty] | AYAPEL |  |  |  | Reactivos de Antígeno para Haemophilus Influenzae B |  | Ingeniero de producción biotecnológica
[26 empty] | BAGADO |  |  |  | Reactivos de Antígeno Tennessee |  | Ingeniero de productividad y calidad
[26 empty] | BAHIA SOLANO |  |  |  | Reactivos de Antígenos Capsulares- Meningitis Bacteriana |  | Ingeniero de sistemas
[26 empty] | BAJO BAUDO |  |  |  | Reactivos de Antígenos de Histocompatibilidad de Linfocitos |  | Ingeniero de software
[26 empty] | BALBOA |  |  |  | Reactivos de Antígenos Multitumorales |  | Ingeniero de software y comunicaciones
[26 empty] | BARANOA |  |  |  | Reactivos de Antígenos Nucleares Antiextractivos |  | Ingeniero eléctrico
[26 empty] | BARAYA |  |  |  | Reactivos de Antígenos para Hepatitis B Profunda |  | Ingeniero electromecánico
[26 empty] | BARBACOAS |  |  |  | Reactivos de Antígenos para Hepatitis B Superficial-Confirmatorios |  | Ingeniero electrónico
[26 empty] | BARBOSA |  |  |  | Reactivos de Antígenos para Hepatitis Superficial |  | Ingeniero electrónico y telecomunicaciones
[26 empty] | BARICHARA |  |  |  | Reactivos de Antihialuronidasa |  | Ingeniero en automatización
[26 empty] | BARRANCA DE UPIA |  |  |  | Reactivos de Apolipoproteínas |  | Ingeniero en automatización industrial
[26 empty] | BARRANCABERMEJA |  |  |  | Reactivos de Ceruloplasmina |  | Ingeniero en biotecnologo
[26 empty] | BARRANCAS |  |  |  | Reactivos de Cromosomas de Linfocitos |  | Ingeniero en computación
[26 empty] | BARRANCO DE LOBA |  |  |  | Reactivos de Descalcificación para Microscopía Electrónica |  | Ingeniero en control
[26 empty] | BARRANCO MINAS |  |  |  | Reactivos de Descalcificación para Microscopía Optica |  | Ingeniero en control electrónico e instrumentación
[26 empty] | BARRANQUILLA |  |  |  | Reactivos de Exoenzimas Antiestreptocócicas |  | Ingeniero en diseño de máquinas y productos industriales
[26 empty] | BECERRIL |  |  |  | Reactivos de Fetoproteína Alfa |  | Ingeniero en diseño industrial
[26 empty] | BELALCAZAR |  |  |  | Reactivos de Fosfatidilglicerol en Líquido Amniótico |  | Ingeniero en distribución y redes eléctricas
[26 empty] | BELEN |  |  |  | Reactivos de Gases/pH en Sangre |  | Ingeniero en energía
[26 empty] | BELEN DE BAJIRA |  |  |  | Reactivos de Glicoproteína Alfa-1-Acida |  | Ingeniero en informática
[26 empty] | BELEN DE LOS ANDAQUIES |  |  |  | Reactivos de Inmunofenotipo de Células de Leucemia |  | Ingeniero en mantenimiento industrial y hospitalario
[26 empty] | BELEN DE UMBRIA |  |  |  | Reactivos de Inmunofenotipos de Células de Linfoma |  | Ingeniero en multimedia
[26 empty] | BELLO |  |  |  | Reactivos de Inmunoglobulina E para Alergenos Específicos |  | Ingeniero en producción industrial
[26 empty] | BELMIRA |  |  |  | Reactivos de Inmunoglobulina G para Alergenos Específicos |  | Ingeniero en sistemas y computación
[26 empty] | BELTRAN |  |  |  | Reactivos de Orina para Albúmina |  | Ingeniero en software
[26 empty] | BERBEO |  |  |  | Reactivos de Poblaciones de Células de Linfocitos T |  | Ingeniero en telecomunicaciones
[26 empty] | BETANIA |  |  |  | Reactivos de Poblaciones de Células de Linfocitos T/B |  | Ingeniero en teleinformática
[26 empty] | BETEITIVA |  |  |  | Reactivos de Proteínas del Líquido Céfalo-Raquídeo |  | Ingeniero energético
[26 empty] | BETULIA |  |  |  | Reactivos de Química Manual |  | Ingeniero financiero
[26 empty] | BITUIMA |  |  |  | Reactivos de Sistemas de Pruebas Múltiples Antinucleares/Autoanticuerpos |  | Ingeniero físico
[26 empty] | BOAVITA |  |  |  | Reactivos de Subpoblaciones de Células de Linfocitos T/B |  | Ingeniero geógrafo
[26 empty] | BOCHALEMA |  |  |  | Reactivos de Tiras |  | Ingeniero industrial
[26 empty] | BOJACA |  |  |  | Reactivos de Tiras para Alcohol |  | Ingeniero mecánica
[26 empty] | BOJAYA |  |  |  | Reactivos de Tiras para Análisis de Orina |  | Ingeniero mecánica y de manufactura
[26 empty] | BOLIVAR |  |  |  | Reactivos de Tiras para Colesterol |  | Ingeniero mecánico
[26 empty] | BOSCONIA |  |  |  | Reactivos de Tiras para Glucosa |  | Ingeniero macarrónico
[26 empty] | BOYACA |  |  |  | Reactivos de Tiras para Procesos Químicos Múltiples |  | Ingeniero metalúrgico
[26 empty] | BRICEÑO |  |  |  | Reactivos Exoantígenos de Hongos |  | Ingeniero petrolero
[26 empty] | BUCARAMANGA |  |  |  | Reactivos para Activador de Plasminógeno |  | Ingeniero químico
[26 empty] | BUCARASICA |  |  |  | Reactivos para Actividad Hemolítica del Complemento |  | Ingeniero químico metalúrgico
[26 empty] | BUENAVENTURA |  |  |  | Reactivos para Analizadores Químicos Automáticos |  | Ingeniero sanitario
[26 empty] | BUENAVISTA |  |  |  | Reactivos para Anticuerpos de Paracoccidiodes Brasiliensis |  | Ingeniero técnico
[26 empty] | BUENOS AIRES |  |  |  | Reactivos para Anticuerpos de Proteus OX |  | Ingeniero topógrafo
[26 empty] | BUESACO |  |  |  | Reactivos para Anticuerpos del Cryptococcus Neoformans |  | Inmunólogo
[26 empty] | BUGALAGRANDE |  |  |  | Reactivos para Antígeno Relacionado con el Factor VIII |  | Instrumentador quirúrgico
[26 empty] | BURITICA |  |  |  | Reactivos para Antígenos Específicos de la Próstata |  | Licenciado
[26 empty] | BUSBANZA |  |  |  | Reactivos para Bacterias Anaerobias |  | Matemático
[26 empty] | CABRERA |  |  |  | Reactivos para Calibración |  | Medico
[26 empty] | CABUYARO |  |  |  | Reactivos para Calibración de Citología e Histología |  | Microbiológico
[26 empty] | CACERES |  |  |  | Reactivos para Calibración de Coagulación |  | Microcirujano
[26 empty] | CACHIPAY |  |  |  | Reactivos para Calibración de Hematología |  | Nefrólogo
[26 empty] | CACHIRA |  |  |  | Reactivos para Calibración de Inmunodiagnóstico |  | Neumólogo
[26 empty] | CACOTA |  |  |  | Reactivos para Calibración de Microbiología |  | Neuroanatomista
[26 empty] | CAICEDO |  |  |  | Reactivos para Calibración de Otro Tipo |  | Neurobiólogo
[26 empty] | CAICEDONIA |  |  |  | Reactivos para Calibración de Química Clínica |  | Neurocirujano
[26 empty] | CAIMITO |  |  |  | Reactivos para Citología e Histologia |  | Neuroembriólogo
[26 empty] | CAJAMARCA |  |  |  | Reactivos para Citometría de Flujo |  | Neurofisiólogo
[26 empty] | CAJIBIO |  |  |  | Reactivos para Coagulación |  | Neurólogo
[26 empty] | CAJICA |  |  |  | Reactivos para Componentes del Complemento |  | Nutrólogo
[26 empty] | CALAMAR |  |  |  | Reactivos para Contadores Automáticos de Células |  | Odontólogo
[26 empty] | CALARCA |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad |  | Oftalmólogo
[26 empty] | CALDAS |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Análisis de Orina |  | Oncólogo
[26 empty] | CALDONO |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Citología e Histología |  | Óptometra
[26 empty] | CALI |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Coagulación |  | Ornitólogo
[26 empty] | CALIFORNIA |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Hematología |  | Ortodoncista
[26 empty] | CALIMA |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Inmunodiagnóstico |  | Ortopédico
[26 empty] | CALOTO |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Inmunohematología |  | Otorrinolaringólogo
[26 empty] | CAMPAMENTO |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Iones ISE |  | Patólogo
[26 empty] | CAMPO DE LA CRUZ |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Microbiología |  | Pediatra
[26 empty] | CAMPOALEGRE |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Otro Tipo |  | Periodoncista
[26 empty] | CAMPOHERMOSO |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de pH/Gas en Sangre |  | Podólogo
[26 empty] | CANALETE |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Química Clínica |  | Proctólogo
[26 empty] | CANDELARIA |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Radioinmunoensayo |  | Psicoanalista
[26 empty] | CANTAGALLO |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Serología Viral |  | Psicofísico
[26 empty] | CAÑASGORDAS |  |  |  | Reactivos para Control de Calidad de Toxicología |  | Psicólogo
[26 empty] | CAPARRAPI |  |  |  | Reactivos para Criptosporidium |  | Psicopedagogo
[26 empty] | CAPITANEJO |  |  |  | Reactivos para Cromatografía |  | Psicoterapeuta
[26 empty] | CAQUEZA |  |  |  | Reactivos para Cromatografía de Capa Fina |  | Psiquiatra
[26 empty] | CARACOLI |  |  |  | Reactivos para Cromatografía de Otro Tipo |  | Publicista
[26 empty] | CARAMANTA |  |  |  | Reactivos para Cromatografía Gaseosa |  | Químico
[26 empty] | CARCASI |  |  |  | Reactivos para Cromatografía Líquida |  | Químico de productos vegetales
[26 empty] | CAREPA |  |  |  | Reactivos para Cromatografía Líquida de Alta Resolución |  | Químico farmacéutico
[26 empty] | CARMEN DE APICALA |  |  |  | Reactivos para Cryptococcus Neoformans |  | Químico industrial
[26 empty] | CARMEN DE CARUPA |  |  |  | Reactivos para Detección de Bacteriuria |  | Quiropráctico
[26 empty] | CARMEN DEL DARIEN |  |  |  | Reactivos para Detección de Candida Albicans |  | Radiólogo
[26 empty] | CAROLINA |  |  |  | Reactivos para Detección de Clamydia Trachomatis |  | Radiotécnico
[26 empty] | CARTAGENA |  |  |  | Reactivos para Detección de Enterobacteriaceas |  | Radioterapeuta
[26 empty] | CARTAGENA DEL CHAIRA |  |  |  | Reactivos para Detección de Estafilicocos Dorados |  | Regente de farmacia
[26 empty] | CARTAGO |  |  |  | Reactivos para Detección de Estafilicocos/Estreptococos |  | Secretaria
[26 empty] | CARURU |  |  |  | Reactivos para Detección de Estreptococos |  | Sexólogo
[26 empty] | CASABIANCA |  |  |  | Reactivos para Detección de Estreptococos del Grupo A |  | Técnico en electrónica
[26 empty] | CASTILLA LA NUEVA |  |  |  | Reactivos para Detección de Estreptococos del Grupo B |  | Técnico profesional automotriz
[26 empty] | CAUCASIA |  |  |  | Reactivos para Detección de Herpes Simplex |  | Técnico profesional bilingüe en mantenimiento electrónico
[26 empty] | CEPITA |  |  |  | Reactivos para Detección de Hongos |  | Técnico profesional de sistemas en programación y mantenimiento de computadores
[26 empty] | CERETE |  |  |  | Reactivos para Detección de Legionella Pneumofilia |  | Técnico profesional en administración de empresas eco turísticas
[26 empty] | CERINZA |  |  |  | Reactivos para Detección de Micoplasma Pneumoniae |  | Técnico profesional en administración de entidades de salud
[26 empty] | CERRITO |  |  |  | Reactivos para Detección de Micoplasma/Ureaplasma |  | Técnico profesional en administración de servicios de salud
[26 empty] | CERRO SAN ANTONIO |  |  |  | Reactivos para Detección de Neumococos |  | Técnico profesional en administración de sistemas e informática
[26 empty] | CERTEGUI |  |  |  | Reactivos para Detección de Papilomavirus |  | Técnico profesional en administración de sistemas informáticos
[26 empty] | CHACHAGUI |  |  |  | Reactivos para Detección Rápida de Estreptococos |  | Técnico profesional en administración en salud
[26 empty] | CHAGUANI |  |  |  | Reactivos para Especies de Haemophilus |  | Técnico profesional en administración hospitalaria
[26 empty] | CHALAN |  |  |  | Reactivos para Especies de Legionella |  | Técnico profesional en administración hotelera y de servicios de bienestar
[26 empty] | CHAMEZA |  |  |  | Reactivos para Especies de Trichomonas |  | Técnico profesional en administración hotelera y turística
[26 empty] | CHAPARRAL |  |  |  | Reactivos para Factor Reumatoide |  | Técnico profesional en administración informática
[26 empty] | CHARALA |  |  |  | Reactivos para Fenilcetonuria |  | Técnico profesional en administración turística
[26 empty] | CHARTA |  |  |  | Reactivos para Ferritina |  | Técnico profesional en administración turística bilingüe
[26 empty] | CHIA |  |  |  | Reactivos para Fijación de Tejidos |  | Técnico profesional en administración turística y hotelera
[26 empty] | CHIBOLO |  |  |  | Reactivos para Fijación de Tejidos en Microscopía Electrónica |  | Técnico profesional en alta costura
[26 empty] | CHIGORODO |  |  |  | Reactivos para Fijación de Tejidos en Microscopía Optica |  | Técnico profesional en análisis de muestras químicas
[26 empty] | CHIMA |  |  |  | Reactivos para Gardnerella Vaginales |  | Técnico profesional en análisis y diseño de sistemas de computación
[26 empty] | CHIMICHAGUA |  |  |  | Reactivos para Giardia Lamblia |  | Técnico profesional en análisis y programación de computadoras
[26 empty] | CHINACOTA |  |  |  | Reactivos para Grupos de Estreptococos |  | Técnico profesional en análisis y programación de computadores
[26 empty] | CHINAVITA |  |  |  | Reactivos para Haptoglobina |  | Técnico profesional en aseguramiento metrológico industrial
[26 empty] | CHINCHINA |  |  |  | Reactivos para Hematología |  | Técnico profesional en atención a usuarios de salud
[26 empty] | CHINU |  |  |  | Reactivos para Hemopexina |  | Técnico profesional en atención prehospitalaria
[26 empty] | CHIPAQUE |  |  |  | Reactivos para Inmunocomplejos Circulantes |  | Técnico profesional en auxiliar administrativo en salud
[26 empty] | CHIPATA |  |  |  | Reactivos para Inmunodiagnóstico |  | Técnico profesional en auxiliar de enfermería
[26 empty] | CHIQUINQUIRA |  |  |  | Reactivos para Inmunoensayo de Enzimas |  | Técnico profesional en ciencias de la computación
[26 empty] | CHIQUIZA |  |  |  | Reactivos para Inmunoensayo por Fluorescencia |  | Técnico profesional en comercio exterior y logística.
[26 empty] | CHIRIGUANA |  |  |  | Reactivos para Inmunoglobulina A |  | Técnico profesional en computación
[26 empty] | CHISCAS |  |  |  | Reactivos para Inmunoglobulina D |  | Técnico profesional en computación y sistemas
[26 empty] | CHITA |  |  |  | Reactivos para Inmunoglobulina E |  | Técnico profesional en confección, acabados y supervisión
[26 empty] | CHITAGA |  |  |  | Reactivos para Inmunoglobulina G |  | Técnico profesional en construcción de software
[26 empty] | CHITARAQUE |  |  |  | Reactivos para Inmunoglobulina M |  | Técnico profesional en construcción y montaje de instalaciones eléctricas
[26 empty] | CHIVATA |  |  |  | Reactivos para Inmunohematología |  | Técnico profesional en coordinación del proceso de impresión
[26 empty] | CHIVOR |  |  |  | Reactivos para la Calibración de Análisis de Orina |  | Técnico profesional en coordinación del servicio de mantenimiento de vehículos automotores
[26 empty] | CHOACHI |  |  |  | Reactivos para la Calibración de Radioinmunoensayo |  | Técnico profesional en cosmetología y estética corporal
[26 empty] | CHOCONTA |  |  |  | Reactivos para la Calibración de Serología Viral |  | Técnico profesional en creación de soluciones web
[26 empty] | CICUCO |  |  |  | Reactivos para la Calibración de Toxicología |  | Técnico profesional en desarrollo ambiental
[26 empty] | CIENAGA |  |  |  | Reactivos para la Detección de Especies de Neisseria |  | Técnico profesional en desarrollo de productos y servicios
[26 empty] | CIENAGA DE ORO |  |  |  | Reactivos para la Detección de Neisseria Gonorrhoeae |  | Técnico profesional en desarrollo de software
[26 empty] | CIENEGA |  |  |  | Reactivos para la Detección de Neisseria Meningitidis |  | Técnico profesional en desarrollo de software para dispositivos móviles
[26 empty] | CIMITARRA |  |  |  | Reactivos para la Detección de Neisseria/Haemophilus |  | Técnico profesional en desarrollo de software y redes
[26 empty] | CIRCASIA |  |  |  | Reactivos para la Detección de Pseudomonas Aeruginosa |  | Técnico profesional en diseño asistido por computador
[26 empty] | CISNEROS |  |  |  | Reactivos para la Detección de Rotavirus |  | Técnico profesional en diseño de alta costura
[26 empty] | CIUDAD BOLIVAR |  |  |  | Reactivos para la Prueba de ARN |  | Técnico profesional en diseño de artes graficas
[26 empty] | CLEMENCIA |  |  |  | Reactivos para Microbiología |  | Técnico profesional en diseño de maquinas
[26 empty] | COCORNA |  |  |  | Reactivos para Mioglobina |  | Técnico profesional en diseño de moda y patronaje
[26 empty] | COELLO |  |  |  | Reactivos para Parasitología |  | Técnico profesional en diseño de modas
[26 empty] | COGUA |  |  |  | Reactivos para Plasminógeno |  | Técnico profesional en diseño de modas con enfoque industrial
[26 empty] | COLOMBIA |  |  |  | Reactivos para Pneumocistis Carinii |  | Técnico profesional en diseño de modas, textiles y accesorios
[26 empty] | COLON |  |  |  | Reactivos para Predicción de Ovulación |  | Técnico profesional en diseño digital
[26 empty] | COLOSO |  |  |  | Reactivos para Procesar Tejidos |  | Técnico profesional en diseño e industria de la moda
[26 empty] | COMBITA |  |  |  | Reactivos para Productos de Degradación de Fibrina |  | Técnico profesional en diseño e integración de multimedia
[26 empty] | CONCEPCION |  |  |  | Reactivos para Properdina Factor B |  | Técnico profesional en diseño grafico
[26 empty] | CONCORDIA |  |  |  | Reactivos para Proteína Básica de la Mielina |  | Técnico profesional en diseño gráfico publicitario
[26 empty] | CONDOTO |  |  |  | Reactivos para Proteína Reactiva C |  | Técnico profesional en diseño industrial
[26 empty] | CONFINES |  |  |  | Reactivos para Proteínas de la Coagulación |  | Técnico profesional en diseño mecánico
[26 empty] | CONSACA |  |  |  | Reactivos para Proteínas de Unión al Retinol |  | Técnico profesional en diseño publicitario
[26 empty] | CONTADERO |  |  |  | Reactivos para Pruebas de Embarazo |  | Técnico profesional en diseño textil
[26 empty] | CONTRATACION |  |  |  | Reactivos para Pruebas de Enfermedades de Transmisión Sexual |  | Técnico profesional en diseño textil y de moda
[26 empty] | CONVENCION |  |  |  | Reactivos para Química Clínica |  | Técnico profesional en diseño y comercialización de la moda
[26 empty] | COPACABANA |  |  |  | Reactivos para Radioinmunoensayo |  | Técnico profesional en diseño y confección de la moda
[26 empty] | COPER |  |  |  | Reactivos para Sangre Oculta en Estómago |  | Técnico profesional en diseño y producción de moda
[26 empty] | CORDOBA |  |  |  | Reactivos para Sangre Oculta en Heces Fecales |  | Técnico profesional en diseño y producción grafica
[26 empty] | CORINTO |  |  |  | Reactivos para Serología Viral en Inmunodiágnostico |  | Técnico profesional en distribución de energía eléctrica
[26 empty] | COROMORO |  |  |  | Reactivos para Serotipos en Microbiología |  | Técnico profesional en electricidad
[26 empty] | COROZAL |  |  |  | Reactivos para Sistemas Microbiológicos Automáticos |  | Técnico profesional en electricidad industrial
[26 empty] | CORRALES |  |  |  | Reactivos para Sonda de ADN |  | Técnico profesional en electro medicina
[26 empty] | COTA |  |  |  | Reactivos para Tinción de Gram |  | Técnico profesional en electromecánica
[26 empty] | COTORRA |  |  |  | Reactivos para Tipaje de Tejidos |  | Técnico profesional en electrónica
[26 empty] | COVARACHIA |  |  |  | Reactivos para Tiroglobulina |  | Técnico profesional en electrónica de comunicaciones
[26 empty] | COVEÑAS |  |  |  | Reactivos para Toxicología |  | Técnico profesional en electrónica digital
[26 empty] | COYAIMA |  |  |  | Reactivos para Toxinas de Clostridium Difficile |  | Técnico profesional en electrónica industrial
[26 empty] | CRAVO NORTE |  |  |  | Reactivos para Transferrina |  | Técnico profesional en electrónica y computación
[26 empty] | CUASPUD | [5 empty] | Técnico profesional en electrónica y comunicaciones
[26 empty] | CUBARA | [5 empty] | Técnico profesional en electrónica y telecomunicaciones
[26 empty] | CUBARRAL | [5 empty] | Técnico profesional en electrotecnia
[26 empty] | CUCAITA | [5 empty] | Técnico profesional en enfermería
[26 empty] | CUCUNUBA | [5 empty] | Técnico profesional en estética cosmetológica
[26 empty] | CUCUTA | [5 empty] | Técnico profesional en expresión gráfica y digital
[26 empty] | CUCUTILLA | [5 empty] | Técnico profesional en facturación y documentación de servicios de salud
[26 empty] | CUITIVA | [5 empty] | Técnico profesional en fisioterapia
[26 empty] | CUMARAL | [5 empty] | Técnico profesional en fonoaudiología
[26 empty] | CUMARIBO | [5 empty] | Técnico profesional en gestión del mantenimiento y seguridad industrial
[26 empty] | CUMBAL | [5 empty] | Técnico profesional en identificación de automotores
[26 empty] | CUMBITARA | [5 empty] | Técnico profesional en idiomas y negocios internacionales
[26 empty] | CUNDAY | [5 empty] | Técnico profesional en implementación de software
[26 empty] | CURILLO | [5 empty] | Técnico profesional en impresión gráfica
[26 empty] | CURITI | [5 empty] | Técnico profesional en industrial
[26 empty] | CURUMANI | [5 empty] | Técnico profesional en informática
[26 empty] | DABEIBA | [5 empty] | Técnico profesional en informática empresarial
[26 empty] | DAGUA | [5 empty] | Técnico profesional en informática gerencial
[26 empty] | DIBULLA | [5 empty] | Técnico profesional en informática y sistemas
[26 empty] | DISTRACCION | [5 empty] | Técnico profesional en infraestructura de sistemas de información y comunicaciones
[26 empty] | DOLORES | [5 empty] | Técnico profesional en Ingeniero automotriz
[26 empty] | DON MATIAS | [5 empty] | Técnico profesional en Ingeniero de producción con énfasis en calidad
[26 empty] | DOSQUEBRADAS | [5 empty] | Técnico profesional en Ingeniero de sistemas
[26 empty] | DUITAMA | [5 empty] | Técnico profesional en Ingeniero electrónica
[26 empty] | DURANIA | [5 empty] | Técnico profesional en Ingeniero industrial
[26 empty] | EBEJICO | [5 empty] | Técnico profesional en instalación de redes
[26 empty] | EL AGUILA | [5 empty] | Técnico profesional en instalación de redes de computadores
[26 empty] | EL BAGRE | [5 empty] | Técnico profesional en instalación de redes de telecomunicaciones
[26 empty] | EL BANCO | [5 empty] | Técnico profesional en instalación y mantenimiento de redes de datos
[26 empty] | EL BORDO | [5 empty] | Técnico profesional en instalaciones eléctricas
[26 empty] | EL CAIRO | [5 empty] | Técnico profesional en instalaciones eléctricas y electrónicas
[26 empty] | EL CALVARIO | [5 empty] | Técnico profesional en laboratorio
[26 empty] | EL CANTON DEL SAN PABLO | [5 empty] | Técnico profesional en logística
[26 empty] | EL CARMEN | [5 empty] | Técnico profesional en logística de comercio exterior
[26 empty] | EL CARMEN DE ATRATO | [5 empty] | Técnico profesional en logística internacional de comercio
[26 empty] | EL CARMEN DE BOLIVAR | [5 empty] | Técnico profesional en maestro industrial de la metalmecánica
[26 empty] | EL CARMEN DE CHUCURI | [5 empty] | Técnico profesional en manejo de herramientas para la sistematización de datos
[26 empty] | EL CARMEN DE VIBORAL | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento de computadores
[26 empty] | EL CASTILLO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento de equipos de computo
[26 empty] | EL CERRITO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento de hardware
[26 empty] | EL CHARCO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento de maquinaria y equipo industrial
[26 empty] | EL COCUY | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento electromecánico
[26 empty] | EL COLEGIO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento electrónico
[26 empty] | EL COPEY | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento electrónico industrial
[26 empty] | EL DONCELLO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento equipos medico odontológicos
[26 empty] | EL DORADO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento industrial
[26 empty] | EL DOVIO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento industrial con énfasis en electromecánica
[26 empty] | EL ENCANTO | [5 empty] | Técnico profesional en mantenimiento mecánico industrial
[26 empty] | EL ESPINO | [5 empty] | Técnico profesional en masoterapia
[26 empty] | EL GUACAMAYO | [5 empty] | Técnico profesional en mecánica automotriz
[26 empty] | EL GUAMO | [5 empty] | Técnico profesional en mecánica diesel
[26 empty] | EL LITORAL DEL SAN JUAN | [5 empty] | Técnico profesional en mecánica industrial
[26 empty] | EL MOLINO | [5 empty] | Técnico profesional en mecánica y electrónica automotriz
[26 empty] | EL PASO | [5 empty] | Técnico profesional en mecatronica
[26 empty] | EL PAUJIL | [5 empty] | Técnico profesional en montaje y mantenimiento de redes
[26 empty] | EL PEÑOL | [5 empty] | Técnico profesional en negocios internacionales
[26 empty] | EL PEÑON | [5 empty] | Técnico profesional en normalización de procesos industriales
[26 empty] | EL PIÑON | [5 empty] | Técnico profesional en operación de equipos programación y control de procesos de mecanizado por arranque de viruta
[26 empty] | EL PLAYON | [5 empty] | Técnico profesional en operación de procesos industriales
[26 empty] | EL RETEN | [5 empty] | Técnico profesional en operación de proyectos de biocomercio
[26 empty] | EL RETORNO | [5 empty] | Técnico profesional en operación de sistemas en e -salud
[26 empty] | EL ROBLE | [5 empty] | Técnico profesional en operación electrónica
[26 empty] | EL ROSAL | [5 empty] | Técnico profesional en operación logística
[26 empty] | EL ROSARIO | [5 empty] | Técnico profesional en operación y mantenimiento mecánico
[26 empty] | EL SANTUARIO | [5 empty] | Técnico profesional en patronista escalador en confección industrial
[26 empty] | EL TABLON DE GOMEZ | [5 empty] | Técnico profesional en procesos agroindustriales
[26 empty] | EL TAMBO | [5 empty] | Técnico profesional en procesos de operación turística
[26 empty] | EL TARRA | [5 empty] | Técnico profesional en procesos empresariales de entidades hospitalarias
[26 empty] | EL ZULIA | [5 empty] | Técnico profesional en procesos hospitalarios
[26 empty] | ELIAS | [5 empty] | Técnico profesional en procesos industriales
[26 empty] | ENCINO | [5 empty] | Técnico profesional en procesos industriales de mecatronica
[26 empty] | ENCISO | [5 empty] | Técnico profesional en procesos informáticos
[26 empty] | ENTRERRIOS | [5 empty] | Técnico profesional en procesos logísticos
[26 empty] | ENVIGADO | [5 empty] | Técnico profesional en procesos metrológicos
[26 empty] | ESPINAL | [5 empty] | Técnico profesional en producción biotecnológica de material vegetal
[26 empty] | FACATATIVA | [5 empty] | Técnico profesional en producción industrial
[26 empty] | FALAN | [5 empty] | Técnico profesional en programación
[26 empty] | FILADELFIA | [5 empty] | Técnico profesional en programación de computadores
[26 empty] | FILANDIA | [5 empty] | Técnico profesional en programación de software
[26 empty] | FIRAVITOBA | [5 empty] | Técnico profesional en radiología e imágenes diagnosticas
[26 empty] | FLANDES | [5 empty] | Técnico profesional en radiología medica
[26 empty] | FLORENCIA | [5 empty] | Técnico profesional en realización de tratamientos térmicos en productos metalmecánicos
[26 empty] | FLORESTA | [5 empty] | Técnico profesional en recursos energéticos
[26 empty] | FLORIAN | [5 empty] | Técnico profesional en redes de comunicaciones
[26 empty] | FLORIDA | [5 empty] | Técnico profesional en relaciones industriales
[26 empty] | FLORIDABLANCA | [5 empty] | Técnico profesional en reparación y mantenimiento de computadores
[26 empty] | FOMEQUE | [5 empty] | Técnico profesional en salud y rendimiento humano
[26 empty] | FONSECA | [5 empty] | Técnico profesional en servicios administrativos de salud
[26 empty] | FORTUL | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas
[26 empty] | FOSCA | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas de computación
[26 empty] | FRANCISCO PIZARRO | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas e informática
[26 empty] | FREDONIA | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas informáticos
[26 empty] | FRESNO | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas y computación
[26 empty] | FRONTINO | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas y desarrollo de software
[26 empty] | FUENTE DE ORO | [5 empty] | Técnico profesional en sistemas y telecomunicaciones
[26 empty] | FUNDACION | [5 empty] | Técnico profesional en sistematización
[26 empty] | FUNES | [5 empty] | Técnico profesional en telecomunicaciones
[26 empty] | FUNZA | [5 empty] | Técnico profesional en teleinformática
[26 empty] | FUQUENE | [5 empty] | Tecnólogo en telecomunicaciones
[26 empty] | FUSAGASUGA | [5 empty] | Tecnólogo de programación de sistema informáticos
[26 empty] | GACHALA | [5 empty] | Tecnólogo de sistemas
[26 empty] | GACHANCIPA | [5 empty] | Tecnólogo eléctrico
[26 empty] | GACHANTIVA | [5 empty] | Tecnólogo electromecánica
[26 empty] | GACHETA | [5 empty] | Tecnólogo electrónico
[26 empty] | GALAN | [5 empty] | Tecnólogo en administración de empresas de salud
[26 empty] | GALAPA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de entornos web
[26 empty] | GALERAS | [5 empty] | Tecnólogo en administración de la producción industrial
[26 empty] | GAMA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de nuevas Tecnólogos en redes
[26 empty] | GAMARRA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de redes
[26 empty] | GAMBITA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de redes de computadores
[26 empty] | GAMEZA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de redes de datos
[26 empty] | GARAGOA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de redes y nuevas Tecnólogos
[26 empty] | GARZON | [5 empty] | Tecnólogo en administración de servicios de salud
[26 empty] | GENOVA | [5 empty] | Tecnólogo en administración de sistemas
[26 empty] | GIGANTE | [5 empty] | Tecnólogo en administración e informática
[26 empty] | GINEBRA | [5 empty] | Tecnólogo en administración en informática
[26 empty] | GIRALDO | [5 empty] | Tecnólogo en administración en servicios de salud
[26 empty] | GIRARDOT | [5 empty] | Tecnólogo en administración hospitalaria
[26 empty] | GIRARDOTA | [5 empty] | Tecnólogo en administración industrial
[26 empty] | GIRON | [5 empty] | Tecnólogo en análisis químico
[26 empty] | GOMEZ PLATA | [5 empty] | Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información
[26 empty] | GONZALEZ | [5 empty] | Tecnólogo en análisis y programación de computadores
[26 empty] | GRAMALOTE | [5 empty] | Tecnólogo en arquitectura de software
[26 empty] | GRANADA | [5 empty] | Tecnólogo en aseguramiento metrológico industrial
[26 empty] | GUACA | [5 empty] | Tecnólogo en asistencia gerencial
[26 empty] | GUACAMAYAS | [5 empty] | Tecnólogo en auditoría y control empresarial
[26 empty] | GUACARI | [5 empty] | Tecnólogo en comercio electrónico
[26 empty] | GUACHENE | [5 empty] | Tecnólogo en computación
[26 empty] | GUACHETA | [5 empty] | Tecnólogo en distribución de la energía eléctrica
[26 empty] | GUACHUCAL | [5 empty] | Tecnólogo en electricidad
[26 empty] | GUADALAJARA DE BUGA | [5 empty] | Tecnólogo en electricidad industrial
[26 empty] | GUADALUPE | [5 empty] | Tecnólogo en electro medicina
[26 empty] | GUADUAS | [5 empty] | Tecnólogo en electromecánica
[26 empty] | GUAITARILLA | [5 empty] | Tecnólogo en electrónica
[26 empty] | GUALMATAN | [5 empty] | Tecnólogo en electrónica
[26 empty] | GUAMAL | [5 empty] | Tecnólogo en electrónica industrial
[26 empty] | GUAMO | [5 empty] | Tecnólogo en electrónica y automatización industrial
[26 empty] | GUAPI | [5 empty] | Tecnólogo en electrónica y controles industriales
[26 empty] | GUAPOTA | [5 empty] | Tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones
[26 empty] | GUARANDA | [5 empty] | Tecnólogo en electroquímica
[26 empty] | GUARNE | [5 empty] | Tecnólogo en energía y petroquímica
[26 empty] | GUASCA | [5 empty] | Tecnólogo en estética y cosmetología
[26 empty] | GUATAPE | [5 empty] | Tecnólogo en gestión administrativa de empresas de salud
[26 empty] | GUATAQUI | [5 empty] | Tecnólogo en gestión comercial de servicios de salud
[26 empty] | GUATAVITA | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de empresas de la salud
[26 empty] | GUATEQUE | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de nuevas Tecnólogos en redes
[26 empty] | GUATICA | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de redes.
[26 empty] | GUAVATA | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de servicios de salud
[26 empty] | GUAYABAL DE SIQUIMA | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de sistemas
[26 empty] | GUAYABETAL | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de sistemas de información
[26 empty] | GUAYATA | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de sistemas informáticos
[26 empty] | GUEPSA | [5 empty] | Tecnólogo en gestión de sistemas operativos y redes de computadoras
[26 empty] | GUICAN | [5 empty] | Tecnólogo en gestión eco turística y hotelera
[26 empty] | GUTIERREZ | [5 empty] | Tecnólogo en gestión industrial
[26 empty] | HACARI | [5 empty] | Tecnólogo en gestión y configuración de redes de telecomunicaciones
[26 empty] | HATILLO DE LOBA | [5 empty] | Tecnólogo en imágenes diagnosticas
[26 empty] | HATO | [5 empty] | Tecnólogo en industrial
[26 empty] | HATO COROZAL | [5 empty] | Tecnólogo en informática
[26 empty] | HATONUEVO | [5 empty] | Tecnólogo en informática y sistemas de información
[26 empty] | HELICONIA | [5 empty] | Tecnólogo en Ingeniería de sistemas y computadores
[26 empty] | HERRAN | [5 empty] | Tecnólogo en Ingeniería de sistemas
[26 empty] | HERVEO | [5 empty] | Tecnólogo en ingeniería electromecánica
[26 empty] | HISPANIA | [5 empty] | Tecnólogo en Ingeniería electrónica digital
[26 empty] | HOBO | [5 empty] | Tecnólogo en Ingeniería industrial
[26 empty] | HONDA | [5 empty] | Tecnólogo en Ingeniero industrial con énfasis en producción
[26 empty] | IBAGUE | [5 empty] | Tecnólogo en instrumentación electrónica
[26 empty] | ICONONZO | [5 empty] | Tecnólogo en instrumentación industrial
[26 empty] | ILES | [5 empty] | Tecnólogo en instrumentación quirúrgica
[26 empty] | IMUES | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento biomédico
[26 empty] | INIRIDA | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento de equipo biomédico
[26 empty] | INZA | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento de maquinaria industrial
[26 empty] | IPIALES | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial
[26 empty] | IQUIRA | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento electromecánico industrial
[26 empty] | ISNOS | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumental industrial
[26 empty] | ISTMINA | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento industrial
[26 empty] | ITAGUI | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial
[26 empty] | ITUANGO | [5 empty] | Tecnólogo en mantenimiento de equipos biomédicos
[26 empty] | IZA | [5 empty] | Tecnólogo en mecánica
[26 empty] | JAMBALO | [5 empty] | Tecnólogo en mecánica industrial
[26 empty] | JAMUNDI | [5 empty] | Tecnólogo en medicina nuclear
[26 empty] | JARDIN | [5 empty] | Tecnólogo en mercadeo y comunicación de la moda
[26 empty] | JENESANO | [5 empty] | Tecnólogo en metalmecánica
[26 empty] | JERICO | [5 empty] | Tecnólogo en operación de plantas y procesos industriales
[26 empty] | JERUSALEN | [5 empty] | Tecnólogo en procesos administrativos de salud
[26 empty] | JESUS MARIA | [5 empty] | Tecnólogo en procesos biotecnológicos
[26 empty] | JORDAN | [5 empty] | Tecnólogo en procesos de producción industrial
[26 empty] | JUAN DE ACOSTA | [5 empty] | Tecnólogo en procesos electrónicos y de telecomunicaciones
[26 empty] | JUNIN | [5 empty] | Tecnólogo en procesos electrónicos y telecomunicaciones
[26 empty] | JURADO | [5 empty] | Tecnólogo en procesos industriales
[26 empty] | LA APARTADA | [5 empty] | Tecnólogo en procesos mecánicos industriales
[26 empty] | LA ARGENTINA | [5 empty] | Tecnólogo en química
[26 empty] | LA BELLEZA | [5 empty] | Tecnólogo en química aplicada a la industria
[26 empty] | LA CALERA | [5 empty] | Tecnólogo en química de productos vegetales
[26 empty] | LA CAPILLA | [5 empty] | Tecnólogo en química industrial
[26 empty] | LA CEJA | [5 empty] | Tecnólogo en química textil
[26 empty] | LA CELIA | [5 empty] | Tecnólogo en radiodiagnóstico y radioterapia
[26 empty] | LA CHORRERA | [5 empty] | Tecnólogo en radiología e imágenes diagnosticas
[26 empty] | LA CRUZ | [5 empty] | Tecnólogo en radioterapia
[26 empty] | LA CUMBRE | [5 empty] | Tecnólogo en redes computacionales y comunicaciones
[26 empty] | LA DORADA | [5 empty] | Tecnólogo en redes de computadores
[26 empty] | LA ESPERANZA | [5 empty] | Tecnólogo en redes de computadores y seguridad informática
[26 empty] | LA ESTRELLA | [5 empty] | Tecnólogo en redes de cómputo y seguridad informática
[26 empty] | LA FLORIDA | [5 empty] | Tecnólogo en redes de comunicaciones
[26 empty] | LA GLORIA | [5 empty] | Tecnólogo en redes y comunicación de datos
[26 empty] | LA JAGUA DE IBIRICO | [5 empty] | Tecnólogo en regencia de farmacia
[26 empty] | LA JAGUA DEL PILAR | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas
[26 empty] | LA LLANADA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas con énfasis en telecomunicaciones
[26 empty] | LA MACARENA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas de computación
[26 empty] | LA MERCED | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas de información
[26 empty] | LA MESA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas de información en salud
[26 empty] | LA MONTAÑITA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas e informática
[26 empty] | LA PALMA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas e informática empresarial
[26 empty] | LA PAZ | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas informáticos
[26 empty] | LA PEDRERA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas informáticos con énfasis en salud
[26 empty] | LA PEÑA | [5 empty] | Tecnólogo en sistemas y computación
[26 empty] | LA PINTADA | [5 empty] | Tecnólogo en sistematización de datos
[26 empty] | LA PLATA | [5 empty] | Tecnólogo en supervisión de proyectos de redes de distribución de energía eléctrica
[26 empty] | LA PLAYA | [5 empty] | Tecnólogo en supervisión de redes de distribución de energía eléctrica
[26 empty] | LA PRIMAVERA | [5 empty] | Tecnólogo en telecomunicaciones y redes de datos
[26 empty] | LA SALINA | [5 empty] | Tecnólogo en teleinformática móvil
[26 empty] | LA SIERRA | [5 empty] | Tecnólogo industrial
[26 empty] | LA TEBAIDA | [5 empty] | Tecnólogo informática
[26 empty] | LA TOLA | [5 empty] | Tecnólogo regencia en farmacia
[26 empty] | LA UNION | [5 empty] | Terapeuta
[26 empty] | LA UVITA | [5 empty] | Terapeuta de lenguaje
[26 empty] | LA VEGA | [5 empty] | Terapeuta ocupacional
[26 empty] | LA VICTORIA | [5 empty] | Terapia respiratoria
[26 empty] | LA VIRGINIA | [5 empty] | Toxicólogo
[26 empty] | LABATECA | [5 empty] | Trabajadora social
[26 empty] | LABRANZAGRANDE | [5 empty] | Traumatólogo
[26 empty] | LANDAZURI | [5 empty] | Urólogo
[26 empty] | LEBRIJA | [5 empty] | Veterinario
[26 empty] | LEGUIZAMO | [5 empty] | Virólogo
[26 empty] | LEIVA | [5 empty] | Zootecnista
[26 empty] | LEJANIAS | [5 empty] | No aplica
[26 empty] | LENGUAZAQUE | [5 empty] | Técnico en Órtesis y Prótesis
LERIDA
LETICIA
LIBANO
LIBORINA
LINARES
LLORO
LOPEZ
LORICA
LOS ANDES
LOS CORDOBAS
LOS PALMITOS
LOS PATIOS
LOS SANTOS
LOURDES
LURUACO
MACANAL
MACARAVITA
MACEO
MACHETA
MADRID
MAGANGUE
MAGUI
MAHATES
MAICAO
MAJAGUAL
MALAGA
MALAMBO
MALLAMA
MANATI
MANAURE
MANI
MANIZALES
MANTA
MANZANARES
MAPIRIPAN
MAPIRIPANA
MARGARITA
MARIA LA BAJA
MARINILLA
MARIPI
MARIQUITA
MARMATO
MARQUETALIA
MARSELLA
MARULANDA
MATANZA
MEDELLIN
MEDINA
MEDIO ATRATO
MEDIO BAUDO
MEDIO SAN JUAN
MELGAR
MERCADERES
MESETAS
MILAN
MIRAFLORES
MIRANDA
MIRITI - PARANA
MISTRATO
MITU
MOÑITOS
MOCOA
MOGOTES
MOLAGAVITA
MOMIL
MOMPOS
MONGUA
MONGUI
MONIQUIRA
MONTEBELLO
MONTECRISTO
MONTELIBANO
MONTENEGRO
MONTERIA
MONTERREY
MORALES
MORELIA
MORROA
MOSQUERA
MOTAVITA
MURILLO
MURINDO
MUTATA
MUTISCUA
MUZO
NARIÑO
NATAGA
NATAGAIMA
NECHI
NECOCLI
NEIRA
NEIVA
NEMOCON
NILO
NIMAIMA
NOBSA
NOCAIMA
NORCASIA
NOVITA
NUEVA GRANADA
NUEVO COLON
NUNCHIA
NUQUI
OBANDO
OCAMONTE
OCAÑA
OIBA
OICATA
OLAYA
OLAYA HERRERA
ONZAGA
OPORAPA
ORITO
OROCUE
ORTEGA
OSPINA
OTANCHE
OVEJAS
PACHAVITA
PACHO
PACORA
PADILLA
PAEZ
PAICOL
PAILITAS
PAIME
PAIPA
PAJARITO
PALERMO
PALESTINA
PALMAR
PALMAR DE VARELA
PALMAS DEL SOCORRO
PALMIRA
PALMITO
PALOCABILDO
PAMPLONA
PAMPLONITA
PANDI
PANQUEBA
PARAMO
PARATEBUENO
PASCA
PASTO
PATIA
PAUNA
PAYA
PAZ DE ARIPORO
PAZ DE R?O
PEDRAZA
PELAYA
PENSILVANIA
PEÑOL
PEQUE
PEREIRA
PESCA
PIAMONTE
PIEDECUESTA
PIEDRAS
PIENDAMO
PIJAO
PIJIÑO DEL CARMEN
PINCHOTE
PINILLOS
PIOJO
PISBA
PITAL
PITALITO
PIVIJAY
PLANADAS
PLANETA RICA
PLATO
POLICARPA
POLONUEVO
PONEDERA
POPAYAN
PORE
POTOSI
PRADERA
PRADO
PROVIDENCIA
PUEBLO BELLO
PUEBLO NUEVO
PUEBLO RICO
PUEBLORRICO
PUEBLOVIEJO
PUENTE NACIONAL
PUERRES
PUERTO ALEGRIA
PUERTO ARICA
PUERTO ASIS
PUERTO BERRIO
PUERTO BOYACA
PUERTO CAICEDO
PUERTO CARREÑO
PUERTO COLOMBIA
PUERTO CONCORDIA
PUERTO ESCONDIDO
PUERTO GAITAN
PUERTO GUZMAN
PUERTO LIBERTADOR
PUERTO LLERAS
PUERTO LOPEZ
PUERTO NARE
PUERTO NARIÑO
PUERTO PARRA
PUERTO RICO
PUERTO RONDON
PUERTO SALGAR
PUERTO SANTANDER
PUERTO TEJADA
PUERTO TRIUNFO
PUERTO WILCHES
PULI
PUPIALES
PURACE
PURIFICACION
PURISIMA
QUEBRADANEGRA
QUETAME
QUIBDO
QUIMBAYA
QUINCHIA
QUIPAMA
QUIPILE
RAGONVALIA
RAMIRIQUI
RAQUIRA
RECETOR
REGIDOR
REMEDIOS
REMOLINO
REPELEN
RESTREPO
RETIRO
RICAURTE
RIO DE ORO
RIO IRO
RIO QUITO
RIO VIEJO
RIOBLANCO
RIOFRIO
RIOHACHA
RIONEGRO
RIOSUCIO
RISARALDA
RIVERA
ROBERTO PAYAN
ROLDANILLO
RONCESVALLES
RONDON
ROSAS
ROVIRA
SABANA DE TORRES
SABANAGRANDE
SABANALARGA
SABANAS DE SAN ANGEL
SABANETA
SABOYA
SACAMA
SACHICA
SAHAGUN
SALADOBLANCO
SALAMINA
SALAZAR
SALDAÑA
SALENTO
SALGAR
SAMACA
SAMANA
SAMANIEGO
SAMPUES
SAN AGUSTIN
SAN ALBERTO
SAN ANDRES
SAN ANDRES SOTAVENTO
SAN ANTERO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SAN BENITO
SAN BENITO ABAD
SAN BERNARDO
SAN BERNARDO DEL VIENTO
SAN CALIXTO
SAN CARLOS
SAN CARLOS DE GUAROA
SAN CAYETANO
SAN CRISTOBAL
SAN DIEGO
SAN EDUARDO
SAN ESTANISLAO
SAN FELIPE
SAN FERNANDO
SAN FRANCISCO
SAN GIL
SAN JACINTO
SAN JACINTO DEL CAUCA
SAN JERONIMO
SAN JOAQUIN
SAN JOSE
SAN JOSE DE LA MONTAÑA
SAN JOSE DE MIRANDA
SAN JOSE DE PARE
SAN JOSE DEL FRAGUA
SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL PALMAR
SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUAN DE BETULIA
SAN JUAN DE RIO SECO
SAN JUAN DE URABA
SAN JUAN DEL CESAR
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUANITO
SAN LORENZO
SAN LUIS
SAN LUIS DE GACENO
SAN LUIS DE PALENQUE
SAN MARCOS
SAN MARTIN
SAN MARTIN DE LOBA
SAN MATEO
SAN MIGUEL
SAN MIGUEL DE SEMA
SAN ONOFRE
SAN PABLO
SAN PABLO DE BORBUR
SAN PEDRO
SAN PEDRO DE CARTAGO
SAN PEDRO DE URABA
SAN PELAYO
SAN RAFAEL
SAN ROQUE
SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA
SAN VICENTE
SAN VICENTE DE CHUCURI
SAN VICENTE DEL CAGUAN
SAN ZENON
SANDONA
SANTA ANA
SANTA BARBARA
SANTA BARBARA DE PINTO
SANTA CATALINA
SANTA HELENA DEL OPON
SANTA ISABEL
SANTA LUCIA
SANTA MARIA
SANTA MARTA
SANTA ROSA
SANTA ROSA DE CABAL
SANTA ROSA DE OSOS
SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DEL SUR
SANTA ROSALIA
SANTA SOFIA
SANTACRUZ
SANTAFE DE ANTIOQUIA
SANTANA
SANTANDER DE QUILICHAO
SANTIAGO
SANTIAGO DE TOLU
SANTO DOMINGO
SANTO TOMAS
SANTUARIO
SAPUYES
SARAVENA
SARDINATA
SASAIMA
SATIVANORTE
SATIVASUR
SEGOVIA
SESQUILE
SEVILLA
SIACHOQUE
SIBATE
SIBUNDOY
SILOS
SILVANIA
SILVIA
SIMACOTA
SIMIJACA
SIMITI
SINCE
SINCELEJO
SIPI
SITIONUEVO
SOACHA
SOATA
SOCHA
SOCORRO
SOCOTA
SOGAMOSO
SOLANO
SOLEDAD
SOLITA
SOMONDOCO
SONSON
SOPETRAN
SOPLAVIENTO
SOPO
SORA
SORACA
SOTAQUIRA
SOTARA
SUAITA
SUAN
SUAREZ
SUAZA
SUBACHOQUE
SUCRE
SUESCA
SUPATA
SUPIA
SURATA
SUSA
SUSACON
SUTAMARCHAN
SUTATAUSA
SUTATENZA
TABIO
TADO
TALAIGUA NUEVO
TAMALAMEQUE
TAMARA
TAME
TAMESIS
TAMINANGO
TANGUA
TARAIRA
TARAPACA
TARAZA
TARQUI
TARSO
TASCO
TAURAMENA
TAUSA
TELLO
TENA
TENERIFE
TENJO
TENZA
TEORAMA
TERUEL
TESALIA
TIBACUY
TIBANA
TIBASOSA
TIBIRITA
TIBU
TIERRALTA
TIMANA
TIMBIO
TIMBIQUI
TINJACA
TIPACOQUE
TIQUISIO
TITIRIBI
TOCA
TOCAIMA
TOCANCIPA
TOGUI
TOLEDO
TOLU VIEJO
TONA
TOPAGA
TOPAIPI
TORIBIO
TORO
TOTA
TOTORO
TRINIDAD
TRUJILLO
TUBARA
TULUA
TUMACO
TUNJA
TUNUNGUA
TUQUERRES
TURBACO
TURBANA
TURBO
TURMEQUE
TUTA
TUTAZA
UBALA
UBATE
ULLOA
UMBITA
UNE
UNGUIA
UNION PANAMERICANA
URAMITA
URIBE
URIBIA
URRAO
URUMITA
USIACURI
UTICA
VALDIVIA
VALENCIA
VALLE DE SAN JOSE
VALLE DE SAN JUAN
VALLE DEL GUAMUEZ
VALLEDUPAR
VALPARAISO
VEGACHI
VELEZ
VENADILLO
VENECIA
VENTAQUEMADA
VERGARA
VERSALLES
VETAS
VIANI
VICTORIA
VIGIA DEL FUERTE
VIJES
VILLA CARO
VILLA DE LEYVA
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE
VILLA DEL ROSARIO
VILLA RICA
VILLAGARZON
VILLAGOMEZ
VILLAHERMOSA
VILLAMARIA
VILLANUEVA
VILLAPINZON
VILLARRICA
VILLAVICENCIO
VILLAVIEJA
VILLETA
VIOTA
VIRACACHA
VISTAHERMOSA
VITERBO
YACOPI
YACUANQUER
YAGUARI
YALI
YARUMAL
YOLOMBO
YONDE
YOPAL
YOTOCO
YUMBO
ZAMBRANO
ZAPATOCA
ZAPAYAN
ZARAGOZA
ZARZAL
ZETAQUIRA
ZIPACON
ZIPAQUIRA
ZONA BANANERA