## AMB
|  | ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD | VERSION 2 | CODIGO: FR-RYC-14
|  | LISTA DE CHEQUEO PARA AMBULANCIA SEGÚN RESOLUCION 3100 DE 2019 | FECHA VIGENCIA: 2020/09/01 | DOCUMENTO CONTROLADO
CENTRO DE ATENCION: ______________________________________________________________ |  |  | AMBULANCIA: _______________
FECHA: ______________________ HORA: ______________
CRITERIO |  |  | C | NC | OBSERVACIONES
GENERALIDAD | Licencia de conduccion del conductor
SOAT
Revision tecnico mecanica
Curso de primeros auxilios para el conductor
Certificado de soporte vital basico para auxiliares
Registro o bitacora que incluye:
Nombre de los pacientes atendidos o trasladados
Fecha
Hora
Origen
Destino del servicio
Tipo del servicio
Nombre del personal que atiende el servicio
Evolucion y procedimientos durante el traslado
Lista de chequeo de documentos para el traslado. Formato FR-RYC-10
INFRAESTRUCTURA | Cuenta la ambulancia con:
Tiene dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí.
Tiene acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de “abierta”, con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones maximas del 10%.
En el compartimiento del paciente, el vehiculo cuenta ventanas con vidrio de seguridad, con visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y con dispositivo de martillo o de otro tipo para fracturarlas, en caso de necesidad.
Las dimensiones interiores básicas para el compartimiento del paciente para ambulancias 4x4, 4x2 y tipo Van son mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto.
En todos los lados exteriores de la carrocería incluido el techo esta la leyenda “AMBULANCIA” fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra “AMBULANCIA”, debe tener un largo mínimo del 90% del frente del vehículo y estar escrita en sentido inverso.
En los costados y en la parte posterior de la ambulancia lleva el nombre o logotipo del prestador de servicio de salud a la cual pertenece, tambien la sigla TAB o TAM y el nombre del municipio sede de la Institución Prestadora de Servicios de Salud.
En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, deberá tener “Estrella de la Vida”, de color azul o verde reflectivo ó el Emblema Protector de la Misión Médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social.
El vehiculo cuenta con:
Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación con la luz del día.
Dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación a la luz del día, que se encuentra en la parte posterior de la carrocería del vehículo .
Dos luces de delimitación laterales blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo
Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes ambas distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo
Interior del vehículo
Revestimientos interiores del compartimiento del paciente, sin elementos afilados o cortantes, s de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes.
El piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo.
Silla del acompañante y silla del perwssonal auxiliador, de material lavable que cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda.
Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar" y " use el cinturon de seguridad" ubicada en el compartimiento del paciente.
Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura.
Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de Identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: Azul: Sistema respiratorio; Rojo: Sistema Circulatorio; Amarillo: Pediátrico; Verde: quirúrgico y accesorios.
Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos biomedicos se caigan cuando el vehículo esta en movimiento.
Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia
Cuenta con Iluminación interior para todo el área de manejo del paciente.
Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.
Barra pasamanos en el compartimiento del paciente fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.
compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
Sistema sonoro y de comunicaciones
Cuenta Con:
| 1 | Sirena como sistema principal de alerta.
| 2 | Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación
| 3 | Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE
Otras Condiciones generales de seguridad del vehiculo
Cuenta con:
| 1 | Extintor para Fuegos ABC, con capacidad minima de carga de 2.26kg para cada uno de los compartimientos de la ambulancia(conductor y paciente)
| 2 | Chalecos reflectivos para la tripulación
TODOS LOS SERVICIOS | Para la referencia de pacientes, el prestador de servicios de salud cuenta con la siguiente información documentada:
1. Estabilización del paciente antes del traslado.
2. Medidas para el traslado
Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que incluya:
1. Diligenciamiento del formato de referencia de pacientes
2. Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente
3. Resumen de historia clínica.
4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software, correos etc)
5.Talento Humano humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del proceso.
6.La referencia de pacientes que se detecten como victimas de violencia sexual debe hacerse a un servicio de urgecias
Proceso documentado de seguimiento al riesgo que incluya fichas técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas y medicamentosas, relacionadas con la sedación, medición, seguimiento y planes de mejoramiento.
Lista de Chequeo consignada en la historia clínica del paciente que incluya la verificación de:
1. Evaluación de la vía aérea.
2. La determinación del tiempo de ayuno adecuado
3. Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria.
4. Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a intervalos regulares
Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el momento del egreso del paciente.
5. Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante y/o acudiente.
PROCESOS PRIORITARIOS | Cumple con los criterios que le sean aplicables de todos los servicios y adicionalmente cuenta con la siguiente información documentada
1. Manejo de urgencias.
2. Remisión que incluya traslado de niños y personas en abandono o sin acompañante
3. Atención en salud de pacientes con problemas y trastornos en salud mental o consumo de sustancias psicoactivas
4. Rutinas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. (FR-ALOG-06)
5. Aseo, Limpieza y desinfección de la ambulancia que incluya las rutinas para su realización (MARH-08)
6. Medicamentos, dispositivos medicos e insumos en los procedimientos que se realicen
DOTACION | Las ambulancias terrestres y maritimas o fluviales, cumplen con los criterios definidos para todos los servicios y adicionalmente cuentan con:
| 1 | Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos,
con fecha de vencimiento vigente.
| 2 | Fonendoscopio adulto y pediátrico
| 3 | Tensiómetro adulto y pediátrico.
| 4 | Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamar"ios).
| 5 | Aspirador nasal manual.
| 6 | Glucómetro.
| 7 | Torniquetes para el control de hemorragias.
| 8 | Camma principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.
| 9 | Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
| 10 | Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular.
| 11 | Atril portasuero de dos ganchos.
| 12 | Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg.Deberá tener minimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
| 13 | Pinzas de Magill.
| 14 | Tijeras de material o cortatodo.
| 15 | Riñonera.
| 16 | Pato para mujeres.
| 17 | Pato para hombres.
| 18 | Lámpara de mano (linterna) con baterfas de repuesto.
| 19 | Manta térmica aluminizada.
| 20 | Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
| 21 | Oxigeno medicinal portátil de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente.
| 22 | Conjunto para inmovilización que cuenta con inmovilizadores cervicales graduables, adulto (2)y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores.
| 23 | Resucitador pulmonar manual.
| 24 | Los equipos biomédicos deben contar con sistema de fijación especifico al vehículo sin detrimento de su operación.
| 25 | Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta como mínimo con:
1. Trazado electrocardiográfico si no está incorporado en el desfibrilador
2. Presión no invasiva
3. Saturación de oxigeno que puede estar integrado en el monitor o externo
Elementos de desinfección y aseo
HISTORIA | Debera contar con un registro con el nombre de los pacientes atendidos o trasladados, fecha, hora, origen y destino del servicio, tipo de servicio, nombre del personal que atiende el servicio, evolucion y procedimientos durante el traslado o atencion de los pacientes en el programa o servicio. (FR-RYC-16)
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS |  | El prestador de servicios de salud lleva registros con la información de todos los medicamentos
para uso humano requeridos en la prestación de los servicios que oferte; dichos registros cuentan
con la siguiente información:
1.1. Principio activo.
1.2. Forma farmacéutica.
1.3. Concentración.
1.4. Lote.
1.5. Fecha de vencimiento.
1.6. Presentación comercial.
1.7. Unidad de medida.
1.8. Registro sanitario vigente o permiso cuando se autorice, expedido por ellnvima.
2. Los dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los servicios de salud
cuentan con información documentada que dé cuenta de la verificación y seguimiento de la
siguiente información:
2.1. Descripción.
2.2. Marca del dispositivo.
2.3. Serie (cuando aplique).
2.4. Presentación comercial.
2.5. Registro sanitario vigente o permiso de comercialización expedido por ellnvima.
2.6. Clasificación por riesgo (información consignada en el registro sanitario o permiso de
comercialización).
2.7. Vida útil, cuando aplique.
2.8. Lote
2.9. Fecha de vencimiento